## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению 77 от 17.10.2022г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Детергент (раствор) SMS (41.2 мл). | Детергент (раствор) SMS (41.2 мл). | кассета | 1 | 8362 | 8362 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
2 | Калибратор для автоматических систем Сalibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл | Калибратор для автоматических систем Сalibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл | набор | 1 | 33301 | 33301 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
3 | Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл. | Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл. | набор | 1 | 29985 | 29985 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
4 | Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл. | Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл. | набор | 1 | 31172 | 31172 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
5 | Калибратор :тестостерон ,4*1 мл. | Калибратор :тестостерон ,4*1 мл. | набор | 1 | 25422 | 25422 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
6 | Калибратор СТГ. hGH 4*1мл | Калибратор СТГ. hGH 4*1мл | набор | 1 | 71140 | 71140 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
7 | Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл. | Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл. | набор | 1 | 33850 | 33850 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
8 | Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл. | Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл. | набор | 1 | 46659 | 46659 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
9 | Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл. | Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл. | набор | 1 | 37162 | 37162 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
10 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл | набор | 2 | 77912 | 155824 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
11 | Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов | Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов | кассета | 2 | 39639 | 79278 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
12 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл | набор | 1 | 65139 | 65139 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
13 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл | набор | 1 | 81260 | 81260 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
14 | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа | Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038". | штука | 550 | 9500 | 5225000 | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).