## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению 78 о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по 11 лотам от 18.10.2022г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров
1 | Электрод шарик, диаметр 8 мм | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips; диаметр 8 мм; удлиненный стержень; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 20900 | 41800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
2 | Электрод петлевой, размер 5 х 0,3 мм | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 5 х 0,3 мм; удлиненный стержень; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 20500 | 41000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
3 | Электрод петлевой, размер 5 х 0,2 мм | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 5 х 0,2 мм; удлиненный стержень; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 22540 | 45080 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
4 | Электрод петлевой, размер 11 х 0,3 мм | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга (размер 11 х 0,3 мм; LLETZ; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 28200 | 56400 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
5 | Электрод петлевой, размер 25 х 0,3 мм | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга (размер 25 х 0,3 мм; LLETZ; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 28200 | 56400 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
6 | Электрод петлевой, размер 20 х 0,3 мм | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга (размер 20 х 0,3 мм; LLETZ; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 28200 | 56400 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
7 | Электрод петлевой, конизатор малый | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме паруса (диаметр проволоки 0,3 мм; конизатор малый; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 28200 | 56400 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
8 | Электрод петлевой, конизатор средний | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме паруса (диаметр проволоки 0,3 мм; конизатор средний; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 28200 | 56400 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
9 | Электрод шарик, диаметр 6 мм | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips; диаметр 6 мм; удлиненный стержень; штекер 4 мм) (c возможностью адаптирования к высокочастотному электрохирургическому аппарату производства «Фотек» ЭХВЧ-80) | штук | 2 | 20900 | 41800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
10 | Датчик кислорода | Кислородный двухкатодный датчик кислорода для аппаратов ИВЛ совместимый серии Fabian. Универсальный датчик для всех аппаратов совместимые с серией. Установка и калибровка датчика включена в стоимость товара. Замена при выходе из строя в течении 12 месяцев с даты установки. Разработан и изготовлен в соответствии не ниже с EN ISO 13485. Соответствовать требованиям: точное, надежное и быстрое реагирование, устойчивость к N2O, стабильный сигнал. | штук | 1 | 145000 | 145000 | 15 календарных дней с даты вступления Договора в силу | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
11 | Датчик потока многоразовый | Датчик потока многоразовый для аппаратов ИВЛ совместимые серии Fabian для использования у новорожденных и недоношенных пациентов. Многократного применения. Датчи должен оказывать низкое сопротивление потоку. Автоклавируемый при 134°C. Поток 0-32 л/мин. | штук | 1 | 160000 | 160000 | 15 календарных дней с даты вступления Договора в силу | г. Астана, район Есиль, Туран, 32,
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).