## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению 86 о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по 6 лотам от 08.11.2022г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование товара | Техническая спецификация и описание | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров
1 | Префильтр "Тион А" | Префильтр задерживает крупные частицы загрязнений с эффективностью фильтрации класса G3, изготовлен из материала, относящегося к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. Совместимый с обеззараживателем-очиститель воздуха «Тион А100» Префильтр имеет прямоугольную форму со следующими размерами: Длина: 460 мм. Ширина: 140 мм. Высота: 15 мм. | штук | 23 | 18752 | 431296 | С даты подписания Договора, по заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) рабочих дней | г. Астана, район Есиль, пр.Туран, 32, ул. Сыганак, 46
2 | Комплексный фильтр "Тион А" | Фильтр - задерживает заряженные частицы, очищает воздух от всех механических загрязнений, улавливает и разрушает вредные вещества в газовой фазе (в том числе озон), за счет специальным образом подобранной смеси сорбентов и катализаторов. Эффективность в составе прибора соответствует классу фильтрации Е11. Фильтр состоит из пропиленовых волокон различной толщины. Технология производства - методом экструзии полипропиленового волокна. Полость между цилиндрами наполнена адсорбентом, выполненным из углесодержащего материала. Совместимый с обеззараживателем-очиститель воздуха «Тион А100» Фильтр имеет форму цилиндра со следующими размерами: Длина: 300 мм. Диаметр внешний: 120 мм. Диаметр внутренний: 82 мм. Комплект состоит из 4 фильтров. | штук | 92 | 20802 | 1913784 | С даты подписания Договора, по заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) рабочих дней | г. Астана, район Есиль, пр.Туран, 32, ул. Сыганак, 46
3 | Префильтр "Тион А" | Префильтр задерживает крупные частицы загрязнений с эффективностью фильтрации класса G4, изготовлен из материала, относящегося к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. Совместимый с обеззараживателем-очиститель воздуха «Тион А150» Префильтр «Тион А» состоит из комплекта фильтров, имеющих прямоугольную форму со следующими размерами: 210 мм х 240 мм х 15 мм (1шт.) 80 мм х 120 мм х 15 мм (1 шт.) 80 мм х 240 мм х 15 мм (2шт.) | штук | 2 | 22502 | 45004 | С даты подписания Договора, по заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) рабочих дней | г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 46
4 | Фильтр-осадитель А310 | Фильтр-осадитель А310 – обеспечивает в составе прибора фильтрацию частиц, аэрозолей и микроорганизмов с эффективностью класса H11. Структура фильтра состоит из пропиленовых волокон различной толщины. Технология производства - методом экструзии полипропиленового волокна. Совместимый с обеззараживателем-очиститель воздуха «Тион А150», «Тион А310» Фильтр имеет форму цилиндра со следующими размерами: Длина: 225 мм. Диаметр внешний: 185 мм. Диаметр внутренний:145 мм. | штук | 5 | 23042 | 115210 | С даты подписания Договора, по заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) рабочих дней | г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 46
5 | Адсорбционно-каталитический фильтр А310 | Адсорбционно-каталитический фильтр А310 - улавливает и разрушает вредные вещества в газовой фазе (в том числе озон), за счет специальным образом подобранной смеси сорбентов и катализаторов. Полость между цилиндрами наполнена адсорбентом, выполненным из углесодержащего материала. Совместимый с обеззараживателем-очиститель воздуха «Тион А150», «Тион А310» Фильтр имеет форму цилиндра со следующими размерами: Длина: 225 мм. Диаметр внешний: 185 мм. Диаметр внутренний:145 мм. | штук | 5 | 55646 | 278230 | С даты подписания Договора, по заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) рабочих дней | г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 46
6 | Префильтр А310 | Префильтр – задерживает крупные частицы загрязнений с эффективностью фильтрации класса G3, изготовлен из материала, относящегося к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. Совместимый с обеззараживателем-очиститель воздуха «Тион А310» Префильтр А310 имеет прямоугольную форму со следующими размерами: Длина: 655 мм. Ширина: 280 мм. Высота: 15 мм. | штук | 1 | 22502 | 22502 | С даты подписания Договора, по заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) рабочих дней | г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 46
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).