## МИ
Приложение 1 к Тендерной документации
Техническая спецификация
№ | Наименование МИ | Характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена | Общая сумма | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | ПЛ | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | РБ | ФСМС | Платные услуги | Место поставки | Срок поставки
1 | Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор | Электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями. режим MVP (Управляемая стимуляция желудочков). Поддерживает собственное проведение путём уменьшения необязательной стимуляции правого желудочка до значения менее чем 1%†1. Обеспечивает функциональную AAI(R)-стимуляцию с мониторингом желудочков плюс безопасность дублирующей DDD(R)-стимуляции при необходимости. Полностью автоматический – безопасность для пациентов, простота наблюдения для врачей. Проводит автоматический мониторинг завершения процедуры имплантации и постоянно адаптирует ключевые параметры устройства оптимизируя проводимую кардиостимуляцию. Обеспечивает постоянное автоматическое управление порогами стимуляции, используя функции ACM и VCM. Адаптирует запрограммированные параметры для достижения максимального срока службы и одновременно гарантирует безопасность пациента. • Проводит измерения во время каждого сердечного сокращения. Автоматически адаптирует порог чувствительности для сохранения чувствительности к аритмиям. • Постоянно измеряет импеданс. Проводит мониторинг целостности электродов и автоматически изменяет полярность при наличии проблем в биполярном режиме работы. Отчет Cardiac Compass графически отображает статус предсердных аритмий за 6 месяцев, помогая врачам более эффективно управлять устройством и подбирать соответствующую медикаментозную терапию, наблюдая за течением заболевания. Данные Cardiac Compass Краткая информация для:• Идентификации предсердных аритмий,• Принятия ключевых решений относительно терапии (например, дозировка лекарств).• Мониторинга результатов при изменении терапии Технические характеристики Adapta: Модель ADDR01 Размер(ВxШxД) 44.7 x 47.9 x 7.5 мм Масса 27.1 гр Объем 2.1 см2 коннектор IS-1 BI или UNI ID рентген-контрасности PWL Батарея Литий-йод Напряжение 2.8 В Средняя Емкость 1.3 А/ч Срок службы 8.9 лет. DDDR или DDD, 60 уд/мин, 100% стимуляция желудочка 2,0 В†, предсердия 1,5В†, 0,4 мс ширина импульса. • ВКЛ Режим MVP – 50% предсердной стимуляции и 5% желудочковой стимуляции • Минимальные адаптированные значения ACM и VCM при настройках “вне упаковки”. 1. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 58 см. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 52 см. | комплект | 18 | 534600 | 9622800 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней | [130 empty] | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
Итоговая сумма | [5 empty] | 9622800
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).