**Техническая спецификация закупаемых товаров**

**Наименование закупки: Медицинские изделия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** |
|  | Винт | Винт костный многоосевой для стержня диаметр (мм) 5.5, размер (мм) 5.0, длина (мм) 35. | шт | 10 | До 31.12.2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | г. Астана, район «Есиль»,  пр. Туран, 32 |