## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению 94 о проведении закупа медицинских изделий "Кабель пациента" способом запроса ценовых предложений от 08.12.2022г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество |  |  | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге |  |  |  |  | Срок поставки | Место поставки товаров
|  |  |  | РБ | ПУ | Общее
1 | Кабель пациента | Кабель серии RD rainbow SET для применения только с устройствами, использующими технологию rainbow SET версии 7.1 или выше или лицензированными для использования с датчиками, совместимыми с технологией rainbow® Кабель должен быть оснащен технологией X-Cal™ для минимизации риска неточных показаний и непредсказуемого прерывания мониторинга пациента. Кабель должен обеспечить мониторинг пациента на срок до 17 520 часов. Рабочая температура от 5°C до 40°C Температура хранения от –40°C до 70°C Относительная влажность от 5 до 95% без конденсации Длина кабеля – не менее 3,7 м. Наличие фирменной упаковки и заводской инструкции. Наличие фирменной маркировки. Наличие сертификата происхождения товара. | штук | 10 |  | 10 | 108600 | 1086000 |  | 121632 | 1216320 |  | в течение 10 (десять) календарных дней с даты вступления Договора в силу. | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32
[9 empty] | 1086000 |  |  | 1216320
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок не менее 6 (шести) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);