## РЕЕСТР
Приложение № 1 к объявлению № 29 от 31 января 2023 года
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Очищающий раствор clean 5,0 L. | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров. Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия | упаковка | 2 | 45295 | 90590 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
2 | Проточная жидкость Flow Sheath Fluid 20L | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л | упаковка | 30 | 45295 | 1358850 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
3 | Лизирующий раствор Lysing Solution 100 мл | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля. | упаковка | 10 | 124267 | 1242670 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
4 | Отмывающий раствор Сell wash 5 L | Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, представляющий собой PBS Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л, | упаковка | 6 | 40977 | 245862 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
5 | Набор реагентов CD34 APC на 100 тестов | Набор реагентов, содержащий антитела к CD34, клон 581 меченые флуорохромом APC для определения клеток человека, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитометре на 100 тестов. | упаковка | 5 | 294304 | 1471520 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
6 | Набор реагентов HLA-B27 kit, 50 tests | набор для проведения методом прямой иммунофлуоресценции с двухцветной меткой для быстрого количественного определения экспрессии HLA-B27 в цельной лизированной крови человека с помощью проточных цитометров на 50 тестов. Для диагностики in vitro | упаковка | 2 | 277280 | 554560 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
7 | Набор реагентов Multitest 6-Color TBNK Reagent 50 tests | Набор реагентов на 50 тестов предназначен для определения иммунного статуса, и позволяет проводить шестицветный анализ в одной пробирке. Набор реагентов позволяет идентифицировать и количественно определить популяции лимфоцитов: В-клетки, NK- клетки, Т-клетки, включая цитотоксические Т-клетки, Т-хелперы. Набор реагентов содержит моноклональные антитела, меченные флуорохромами: CD3-FITC клон SK7, CD16-PE клон B73 и CD56-PE клон NCAM 16.2, CD45-PerCP-Cy5.5 клон 2D1 (HLe-1), CD4-PE-Cy7 клон SK3, CD19-APC клон SJ25C125 , CD8-APC-Cy7 клон SK1 | упаковка | 2 | 1070650 | 2141300 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
8 | Набор реагентов FITC labeled anti-human CD58, 100 tests (RUO) | Набор реагентов содержащих антитела к CD58 клон 1C3 ( AICD58.6) , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD58, для анализа на проточном цитофлуориметре . На 100 тестов. | упаковка | 2 | 269880 | 539760 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
9 | Набор реагентов CD19 PE-Cy7 на 100 тестов | Реагент, содержащий антитела к CD19 клон SJ25C1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Сy7 для определения клеток, экспрессирующих CD19, для анализа на проточном цитофлуориметре . Для invitro диагностики. На 100 тестов. | упаковка | 11 | 446735 | 4914085 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
10 | Набор реагентов CD20 APC-H7 на 100 тестов | Реагент, содержащий антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-H7, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов. Хранить при температуре от 2° до 8°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 6 | 427443 | 2564658 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
11 | Набор реагентов HU CD27 PerCP-Cy5.5 MAB, 50 тестов (RUO) | Набор реагентов HU CD27 тестов, содержащий мышинные моноклональные антитела меченные флуорохромом PerCP-Cy5.5 к CD 27, клон M-T271, реактивные к человеку. Для анализа на проточном цитометре | упаковка | 1 | 296024 | 296024 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
12 | Набор реагентов CD38-BV421, 100 тестов (RUO) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD38, клон HIT2, меченые флуорохромом BV421, реактивные к человеку, для определения клеток, экспрессирующих CD38, на проточном цитометре. 100 тестов | упаковка | 5 | 374539 | 1872695 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
13 | Набор реагентов CD38 FITC, 100 тестов (RUO) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD38, клон HIT2 , меченые флуорохромом FITC для определения клеток человека, экспрессирующих CD38, для анализа на проточном цитометре на 100 тестов. | упаковка | 1 | 225220 | 225220 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
14 | Набор реагентов IgM BV421, 50 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к IgM клон G20-127, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV421, для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 тестов (RUO). Хранить при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 310702 | 621404 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
15 | Набор реагентов CD34 PE-Cy 100 тестов | Реагент, содержащий антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Cy7 для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упаковка | 3 | 475635 | 1426905 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
16 | Набор реагентов IgM R718, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к IgM клон G20-127, реактивные к человеку, меченые флуорохромом R718, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 393285 | 786570 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
17 | Набор реагентов CD7 BV711, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD7 клон M-T701, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV711, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 3 | 465071 | 1395213 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
18 | Набор реагентов CD8 BV605, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD8 клон SK1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV605, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 444852 | 889704 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
19 | Набор реагентов CD8 FITC на 100 тестов | Реагент содержащих антитела к CD8 клон SK1 (также известный, как Leu-2a; Leu2a), реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов. Хранить при температуре от 2° до 8°C. Не замораживать и не подвергать воздействию прямого света во время хранения или инкубации с клетками. Держать флакон с реагентом снаружи сухим. | упаковка | 2 | 361893 | 723786 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
20 | Набор реагентов CD5 APC, 100 тестов (RUO) | Набор реагентов содержащий антитела к CD5 клон UCHT2 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC для определения клеток, экспрессирующих CD5, для анализа на проточном цитофлуориметре На 100 тестов. | упаковка | 2 | 294304 | 588608 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
21 | Набор реагентов PE labeled anti-human CD99, 100 tests (RUO) (2.0 мл) | Набор реагентов содержащих антитела к CD99 клон TÜ12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD99, для анализа на проточном цитофлуориметре . На 100 тестов. | упаковка | 2 | 317226 | 634452 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
22 | Набор реагентов CD1a BV605, концентрация 50 µg (RUO) | Набор реагентов содержащий антитела к CD1a клон HI149, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV605, для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 µg (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 1 | 599871 | 599871 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
23 | Набор реагентов Anti–TCR-alpha/beta FITC на 100 тестов, концентрация 50 μg/mL | Набор антител Anti–TCR-alfa клон WT31, меченых флуорохромом FITC для определения клеток человека, экспрессирующих TCR-alfa/beta для анализа на проточном цитометре на 100 тестов, концентрация 50 μg/mL | упаковка | 2 | 387052 | 774104 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
24 | Набор реагентов Anti-FMC7 FITC на 50 тестов | Набор реагентов предназначен для in vitro диагностического использования при идентификации клеток, экспрессирующих антиген FMC7, концентрация 25 мкг/мл, для диагностики на проточном цитометре, набор на 50 тестов. | упаковка | 3 | 267053 | 801159 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
25 | Набор реагентов HU CD23 APC MAB, 100 тестов (RUO) (2.0мл) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD23, клон M-L233, меченые флуорохромом APC MAB для определения клеток человека, экспрессирующих CD23, для анализа на проточном цитофлуориметре на 100 тестов. Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 305238 | 610476 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
26 | Набор реагентов CD79b PE, 100 тестов (RUO) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD79b, клон CB3-1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 348226 | 696452 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
27 | Набор реагентов CD103 BV711, 50 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD103 клон Ber-ACT8, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV711 , для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 тестов (RUO). Хранить при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 1 | 363975 | 363975 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
28 | Набор реагентов CD16 BV786, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD16 клон 3G8, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV786, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 463773 | 927546 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
29 | Набор реагентов CD11c APC, 100 тестов (RUO) | Набор реагентов содержащий антитела к CD11c клон B-ly6 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC для определения клеток, экспрессирующих CD11с, для анализа на проточном цитофлуориметре . На 100 тестов. | упаковка | 2 | 294304 | 588608 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
30 | Набор реагентов Mouse Anti-Human CD25 BV421 , 100 тестов (RUO) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD25, клон M-A251 меченые флуорохромом BV421 для определения клеток человека, экспрессирующих CD25, для анализа на проточном цитометре на 100 тестов. | упаковка | 1 | 374539 | 374539 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
31 | Набор реагентов CD117 APC-H7, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD117 (c-Kit) клон 104D2, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-H7, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 4 | 482814 | 1931256 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
32 | Набор реагентов Anti-HLA-DR PE на 100 тестов | Реагент для научных исследований, содержащих антитела к HLA-DR клон L243, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов. Хранить при температуре от 2° до 8°C. Не замораживать и не подвергать воздействию прямого света во время хранения или инкубации с клетками. Держать флакон с реагентом снаружи сухим. | упаковка | 4 | 457644 | 1830576 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
33 | Набор реагентов Anti–Myeloperoxidase PE 50 тестов | Набор реагентов содержащих антитела миелопероксидазе клон 5B8 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих миелопероксидазу, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 3 μg/mL, На 50 тестов.Для диагностики in vitro | упаковка | 2 | 242628 | 485256 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
34 | Набор реагентов CD79a APC , 100 тестов (RUO) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD79а, клон HM47, меченые флуорохромом APC для определения клеток человека, экспрессирующих CD79a, для анализа на проточном цитометре на 100 тестов. Температурный режим хранения +2 +8 С | упаковка | 2 | 369310 | 738620 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
35 | Набор реагентов CD11b FITC (RUO), 100 tests | Набор реагентов,содержащий антитела к CD11b, клон M-ICRF44, меченые флуорохромом FITC для определения клеток человека, экспрессирующих CD11b, для анализа на проточном цитометре на 100 тестов. | упаковка | 2 | 270154 | 540308 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
36 | Набор реагентов CD13 PerCP-Cy5.5, 50 тестов (RUO) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD13, клон WM15 ,меченые флуорохромом PerCP-Cy5.5 для определения клеток человека, экспрессирующих CD13, для анализа на проточном цитометре на 50 тестов. | упаковка | 4 | 285107 | 1140428 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
37 | Набор реагентов CD14 BV711, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD14 клон MφP9 (также известный как MφP-9), реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV711, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 4 | 499347 | 1997388 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
38 | Набор реагентов CD64 APC-H7, 50 тестов (RUO) | Реагент содержащих антитела к CD64 клон 10.1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом CD64 APC-Cy7, для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 тестов (RUO). Хранить при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 4 | 264016 | 1056064 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
39 | Набор реагентов CD41a APC-H7, 50 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD41a клон HIP8, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-H7,для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 тестов (RUO). | упаковка | 1 | 303318 | 303318 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
40 | Набор реагентов CD71 R718, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD71 клон M-A712, реактивные к человеку, меченые флуорохромом R718, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 1 | 259708 | 259708 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
41 | Набор реагентов CD138 APC на 100 тестов | Набор реагентов, содержащий антитела к CD138, клон MI15, меченые флуорохромом APC для определения клеток человека, экспрессирующих CD138, для анализа на проточном цитометре на 100 тестов. | упаковка | 3 | 416906 | 1250718 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
42 | Набор реагентов PE labeled anti-human CD24, 100 tests (RUO) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD24 клон ML5 , меченные флуорохромом PE для определения клеток человека, экспрессирующих CD24, для анализа на проточном цитометре на 100 тестов. | упаковка | 2 | 250540 | 501080 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
43 | Набор реагентов Simultest Anti–Kappa/Anti–Lambda, 50 tests (RUO) | Набор реагентов содержащих антитела к Kappa и Lambda цепям клон TB28-2, 1-155-2 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC и PE для определения соотношения каппа и лямбла цепей , для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация На 50 тестов. | упаковка | 2 | 400075 | 800150 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
44 | Набор реагентов Anti-TCR-gamma/delta PE на 100 тестов | Набор антител Anti-TCR gamma/delta клон 11F2, меченых флуорохромом PE для определения клеток человека, экспрессирующих TCR-gamma/delta для анализа на проточном цитометре на 100 тестов, концентрация 25 μg/mL | упаковка | 2 | 490406 | 980812 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
45 | Набор частиц CS&T Beads (150 тестов) | Гранулы BD™ CS&T используются в проточном цитометре в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. Гранулы для калибровки CS&T также используются для регулировки напряжения детектора. На 150 тестов | штука | 2 | 688839 | 1377678 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
46 | Буфер Pharm Lyse™ Lysing Buffer, 100 мл (RUO) | набор буферов используется для фиксации и пермеабилизации клеток периферической крови, оптимизирован для окрашивания FoxP3. В состав входит Buffer A, (10X) и Buffer B (50X) | упаковка | 4 | 73648 | 294592 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
47 | Набор частиц FC Beads 7-Color Kit Включает один пакет из 5 одноразовых пробирок для каждого из следующих 7 флуорохромов (всего 35 пробирок) | Набор из FC 7-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет из 5 одноразовых пробирок для каждого из следующих 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7. | штука | 1 | 431247 | 431247 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
48 | Набор частиц FC Beads 5-Color Kit Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из следующих 5 флуорохромов (всего 25 пробирок) | Набор из FC 5-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из следующих 5 флуорохромов (всего 25 пробирок): BD Horizon™ APC-R700, APC-H7, BD Horizon™ V450, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant™ Violet 605. Хранить при температуре от 2°C до 8°C в пакете из фольги. Пробирки не должны быть заморожены. Защищайте пробирки от воздействия света и влаги. | Штука | 1 | 411812 | 411812 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
49 | Набор частиц FC Beads 2-Color Kit Каждый пакетик содержит 5 одноразовых тюбиков FC Beads, соединенных с флуоресцентными красителями, которые компенсируют один из следующих флуорохромов (всего 10 тюбиков) | Набор частиц 2-цветных шариков FC (бусины BD FC) используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Каждый пакетик содержит 5 одноразовых тюбиков FC Beads, соединенных с флуоресцентными красителями, которые компенсируют один из следующих флуорохромов (всего 10 тюбиков): BV711 и BV786. Хранить при температуре от 2°C до 8°C в пакете из фольги. Пробирки не должны быть заморожены. Защищать пробирки от воздействия света и влаги. | штука | 1 | 461334 | 461334 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
50 | Набор реагентов CD10 PerCP-Cy5.5 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD10 клон HI10a, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PerCP-Cy5.5 , для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 7 | 319277 | 2234939 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
51 | Набор реагентов CD3 BV786, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD3 клон SK7, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV786, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 444852 | 889704 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
52 | Набор реагентов CD3 BV421, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD3 клон UCHT1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV421, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 430733 | 861466 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
53 | Набор реагентов CD2 PE-Cy7 на 100 тестов | Реагент, содержащих антитела к CD2 клон L303.1 (также известный, как L303), реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Cy7, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов. Хранить при температуре от 2° до 8°C. | упаковка | 2 | 401483 | 802966 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
54 | Набор реагентов CD56 (NCAM-1) R718 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащих антитела к CD56 (NCAM-1) клон B159, реактивные к человеку, меченые флуорохромом R718, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 6 | 276308 | 1657848 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
55 | Набор реагентов CD4 APC-H7 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащих антитела к CD4 клон RPA-T4, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-H7, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 4 | 425583 | 1702332 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
56 | Набор реагентов CD200 APC-R700 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащий антитела к CD200 клон MRC OX-104, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-R700, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO (GMP)). Хранить в неразбавленном виде при температуре 2-8°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 751678 | 1503356 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
57 | Набор реагентов CD5 PerCP-Cy5.5 на 50 тестов | Реагент, содержащий антитела к CD5 клон L17F12, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PerCP-Cy5.5, для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 тестов. Хранить при температуре от 2° до 8°C. | упаковка | 4 | 307134 | 1228536 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
58 | Набор реагентов CD57 BV421 Mouse Anti-Human, 50 тестов (RUO) | Реагент содержащих антитела к CD57 клон NK-1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV421, для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 1 | 264016 | 264016 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
59 | Набор реагентов CD33 R718 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащих антитела к CD33 клон WM53 (также известный, как WM-53), реактивные к человеку, меченые флуорохромом R718, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 4 | 356123 | 1424492 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
60 | Набор реагентов CD15 BV421 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащих антитела к CD15 клон HI98 (также известный, как HIM1), реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV421, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 4 | 472785 | 1891140 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
61 | Набор реагентов CD235a BV421, 50 тестов (RUO) | Реагент содержащих антитела к CD235a клон GA-R2 (HIR2), реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV421, для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 4 | 296568 | 1186272 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
62 | Набор реагентов CD59 PE Mouse Anti-Human, 50 тестов (RUO) | Реагент, содержащих антитела к CD59 клон p282 (также известный, как H19), реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE, для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 4 | 252519 | 1010076 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
63 | Набор реагентов IntraSure 50 тестов | Набор IntraSure™ Kit предназначен для фиксации и пермеабилизации клеток, что позволяет окрашивать внутриклеточные мишени с минимальным влиянием на предшествующее окрашивание антигенов клеточной поверхности. | упаковка | 4 | 149144 | 596576 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
64 | Пермеабилизирующий буфер Perm Buffer III 125 mL (RUO) | Предназначен для пермеабилизации фиксированных мононуклеарных клеток периферической крови человека или лизированной цельной крови для эффективного внутриклеточного окрашивания киназ. Может использоваться с антителами для анализа фосфопротеинов (т. е. окрашивания внутриклеточных белков, участвующих в клеточных сигнальных путях, таких как фосфорилированные белки и различные киназы). Возможно использование буфера с некоторыми антителами одновременно с окрашиванием маркеров клеточной поверхности. Хранить в неразбавленном виде при комнатной температуре. | упаковка | 2 | 225466 | 450932 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
65 | Набор реагентов CD63 FITC/CD123 PE/HLA-DR PerCP Anti-Human, 50 тестов (RUO) | Набор реагентов для анализа на проточном цитофлуориметре, содержащих антитела, реактивные к человеку, к: Anti-HLA-DR клон L243 изотип IgG2a, меченые флуорохромом PerCP; CD123 клон 9F5 изотип IgG1 κ, меченые флуорохромом PE; CD63 клон H5C6, меченые флуорохромом FITC. 50 тестов (RUO). Хранить флаконы при температуре от 2°C до 8°C. Конъюгированные формы не следует замораживать. Беречь от воздействия света. | упаковка | 2 | 339181 | 678362 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
66 | Набор реагентов CD43 BV605, 100 тестов (RUO) | Реагент содержащих антитела к CD43 клон 1G10, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV605, для анализа на проточном цитофлуориметре, 100 тестов (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 2 | 469707 | 939414 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
67 | Набор реагентов Mouse Anti-Human CD61 PerCP-Cy5.5, 100 тестов (RUO) | Набор реагентов, содержащий антитела к CD61 клон VI-PL2 , меченные флуорохромом PerCP-Cy5.5 для определения клеток человека, экспрессирующих CD61, для анализа на проточном цитометре на 100 тестов. | упаковка | 1 | 397679 | 397679 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
68 | Набор реагентов CD300e (IREM-2) BV605, 50 µg (RUO) | Реагент, содержащих антитела к CD300e (IREM-2) клон UP-H1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV605, для анализа на проточном цитофлуориметре, 50 µg (RUO). Хранить в неразбавленном виде при температуре 4°C в защищенном от длительного воздействия света месте. Не замораживать. | упаковка | 1 | 599871 | 599871 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
69 | Промыватель (FLUSH) | Промывочный раствор для очистки газового тракта модели системы 700 для отбора проб крови после калибровки и измерения пробы. 3 флакона по 550 мл, содержащие буферный агент, Поверхностно-активное вещество, Антисептическое средство и деионизационную воду. | упаковка | 10 | 100000 | 1000000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
70 | рН электрод (pH Electrode) | Электрод для измерения рН в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCl, KH2PO4, Na2HPO4. | штука | 5 | 320000 | 1600000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
71 | REF электрод (Ref Electrode) | Электрод для измерения параметров pH и ISE в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCL | штука | 3 | 320000 | 960000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
72 | Na электрод (Na Electrode) | Для измерения натрия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант. | штука | 5 | 245000 | 1225000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
73 | K электрод (K Electrode) | Для измерения калия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант. | штука | 5 | 245000 | 1225000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
74 | Cl электрод (Cl Electrode) | Для измерения содержания хлорида в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант. | штука | 5 | 245000 | 1225000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
75 | Ca электрод (Ca Electrode) | Для измерения кальция в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант. | штука | 5 | 245000 | 1225000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
76 | Glc электрод (Glc Electrode) | Для измерения уровня глюкозы в крови Газовая система 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат. | штука | 5 | 320000 | 1600000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
77 | Lac электрод (Lac Electrode) | Для измерения лактата в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат | штука | 5 | 320000 | 1600000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
78 | Капилляры для забора крови -100 μl (в комлект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт | Капилляры для забора крови -100 μl (в комлект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт | упаковка | 20 | 57000 | 1140000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).
| Руководитель Службы лекарственного обеспечения |  | З. Капасова
| Заведующая аптеки стационара |  | М. Шакерова