## Лист1
Приложение 1 к объявлению № 92
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ п/п | Наименование/Номенклатурный номер** | Способ закупок | Краткая характеристика | Количество / объем (РБ) | Единица измерения | Цена за единицу, без НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Набор для определения Хламидия pneumanie IgG | ЗЦП | Набор для определения Хламидия pneumanie IgG | 5 | набор | 58700 | 293500 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
2 | Набор для определения Хламидия pneumanie IgM | ЗЦП | Набор для определения Хламидия pneumanie IgM | 5 | набор | 58700 | 293500 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
3 | Набор реагнетов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА | ЗЦП | Набор реагнетов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА | 3 | набор | 58700 | 176100 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
4 | Набор реагнетов для определения Микоплазмы пневмонии IgМ методом ИФА | ЗЦП | Набор реагнетов для определения Микоплазмы пневмонии IgМ методом ИФА | 3 | набор | 58700 | 176100 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
5 | Набор для определения Альдостерона, 96тестов | ЗЦП | Набор для определения Альдостерона, 96тестов | 4 | набор | 181580 | 726320 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
6 | Набор реагентов для определения антимюллеров гормон методом ИФА, 96 тестов | ЗЦП | Набор реагентов для определения антимюллеров гормон методом ИФА, 96 тестов | 5 | набор | 280000 | 1400000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
7 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplazma gondii в сыворотке крови 6х8 определений | ЗЦП | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplazma gondii в сыворотке крови 6х8 определений | 1 | набор | 77510 | 77510 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
8 | General bacteriology 2(aerobes), общая бактериология 2 (аэробы). Выделение патогенов и определение антимикробной чувствительности. | ЗЦП | Для проведения внешней оценки качества | 1 | набор | 158900 | 158900 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
9 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1 | ЗЦП | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1 .(6 х 3 мл.) | 1 | упаковка | 154575.68 | 154575.68 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
10 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2 | ЗЦП | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2(6 х 3 мл.) | 1 | упаковка | 154575.68 | 154575.68 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
11 | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3 | ЗЦП | Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3.(6 х 3 мл.) | 1 | упаковка | 154575.68 | 154575.68 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
12 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по клинической химии | ЗЦП | 12х5 мл. Лиофилизированные образцы на основе сыворотки крови человека. 43 аналита: Азот мочевины, Аланиновая аминотрансфераза (АЛТ/SGPT), Альбумин, Амилаза (общая), Амилаза (панкреатическая), Аспартатаминотрансфераза (АСТ/SGОТ), Белок (общий), Билирубин (общий), Билирубин (прямой), Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), Глюкоза, Двуокись углерода (CO2), Железо, Железосвязывающая способность ненасыщенная (НЖСС), Железосвязывающая способность общая (ОЖСС), Калий, Кальций (ионизированный), Кальций (общий), Кислая фосфатаза (общая), Кортизол, Креатинин, Креатинкиназа (КК), Лактат (Молочная кислота), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Липаза, Литий. | 1 | упаковка | 353360 | 353360 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
13 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по гематологии | ЗЦП | части A, B, C, D по 3х2 мл. Жидкие образцы с эритроцитами человека. Выбор из 11 основных параметров общего анализа крови. Для использования на ручных или автоматических анализаторах. Удобные первичные пробирки с прокалываемыми крышками. 12-месячный цикл, состоящий из 4 отдельных партий. Аналиты: Гематокрит (HCT), Гемоглобин (HGB), Диапазон распределения эритроцитов по объему (RDW), Лейкоциты (WBC), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средний объем тромбоцита (MPV), Средний объем эритроцита (MCV), Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), Стандартное отклонение диапазона распределения эритроцитов по объему (RDW-SD), Тромбоциты (PLT), Эритроциты (RBC) | 1 | упаковка | 625408 | 625408 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
14 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Газы крови" | ЗЦП | 12х2,5 мл. 10 аналитов: pH, pCO2, pO2, Натрий, Калий, Хлориды, Ионизированный кальций, Магний, Глюкоза, Лактат (молочная к-та) | 1 | упаковка | 299762.4 | 299762.4 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
15 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Миокардиальные маркеры" | ЗЦП | 12х2,5 мл. Жидкие, на основе плазмы крови человека. Обширное меню важных маркеров функции сердца и D-димер. 12-месячный цикл. 8 аналитов: Мозговой натрийуретический пропептид, Тропонин I, Креатинкиназа, Миокардиальный изофермент, Миоглобин, D-димер, hs-C-реактивный белок, Тропонин T | 1 | упаковка | 466297.44 | 466297.44 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
16 | Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Коагуляция" | ЗЦП | 12х1,0 мл. 8 аналитов: Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ), Антитромбин III, Фибриноген, МНО, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Протеин C, Протеин S. Лиофилизированные образцы на основе плазмы человека. 12-месячный цикл | 1 | упаковка | 366376.64 | 366376.64 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
17 | Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений | ЗЦП | Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений | 2 | набор | 22180 | 44360 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
18 | Транспортная среда, 200 пробирок по 1 мл | ЗЦП | Набор реагентов для транспортировки и хранения клинического материала Транспортный раствор (2): 200 пробирок (по 1 мл) | 10 | набор | 16000 | 160000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
19 | Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции «ALPREP», на 96 тестов | ЗЦП | Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции «ALPREP», на 96 тестов | 5 | набор | 75000 | 375000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
20 | ПЦР наборов Real-Time PCR Kit for Monkeypox Virus | ЗЦП | ПЦР наборов Real-Time PCR Kit for Monkeypox Virus | 1 | упаковка | 179280 | 179280 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
21 | Зонд-тампон стерильный | ЗЦП | Зонд-тампон для отбора и обработки биологических проб (пластик-вискоза), дл. 15,5 см, стерильный | 4000 | штука | 78.4 | 313600 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
22 | Пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 штук с плоскими крышками, 125 стрипов/уп | ЗЦП | Пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 штук с плоскими крышками, 125 стрипов/уп | 15 | упаковка | 16141.25 | 242118.75 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
23 | Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений | ЗЦП | Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений | 1 | набор | 79390 | 79390 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
24 | Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений | ЗЦП | Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений | 2 | набор | 79390 | 158780 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
25 | Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений | ЗЦП | Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений | 1 | набор | 246600 | 246600 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
26 | Вальпроевая кислота, реагент для определения (valproic acid) | ЗЦП | Вальпроевая кислота, реагент для определения (valproic acid) на 300 тестов | 2 | упаковка | 360425 | 720850 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
27 | Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов | ЗЦП | Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов | 5 | упаковка | 167454 | 837270 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
28 | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 х 1 х 2 мл.) | ЗЦП | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 х 1 х 2 мл.) | 3 | упаковка | 155159 | 465477 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
29 | Белок в моче/спионномозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов | ЗЦП | Белок в моче/спионномозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов для анализатора AU-480 | 5 | упаковка | 74998 | 374990 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
30 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов | ЗЦП | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов.(4 х 6 мл.+4 х 6 мл.) для анализатора AU-480 | 5 | упаковка | 46950 | 234750 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
31 | Калибровочные тест-полоски | ЗЦП | Калибровочные тест-полоски 25 стрипов | 1 | упаковка | 21277 | 21277 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
32 | Контейнеры для отходов | ЗЦП | Контейнеры для отходов | 1 | упаковка | 12335 | 12335 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
33 | Антикоагулянт цитрат декстроза (ACD) раствор А, 500 мл в одной упаковке 18 флаконов | ЗЦП | ACD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. ACD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза, смешивается с ACD-A и закачивается в систему для разделения на гемокомпоненты. Контролируемые объемы ACD-A, смешанного с кровью, возвращаются донору или пациенту. | 1 | упаковка | 123480 | 123480 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
34 | Сепарационная камера с комплектом магистралей и мешков | ЗЦП | Сепарационная камера с комплектом магистралей и мешков | 40 | шт | 73205 | 2928200 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
35 | Вакуумный резервуар с фильтром 120 мкн, для сбора крови | ЗЦП | Вакуумный резервуар с фильтром 120 мкн, для сбора крови | 40 | шт | 52635 | 2105400 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
36 | Двухпросветная магистраль для сбора крови ATS | ЗЦП | Двухпросветная магистраль для сбора крови ATS | 40 | шт | 27830 | 1113200 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
37 | Планшет для определения группы крови 50 лунок, одноразовые. | ЗЦП | Планшет для определения группы крови 50 лунок, одноразовые. | 200 | шт | 4500 | 900000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; ул. Сығанақ, 46; проспект Туран, 38 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика