## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению №96 от 25.07.2023г
Перечень закупаемых товаров (МИ 7 лотов)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Назальный бур 3,5 мм прямой шаровидный, длина 130 мм | Rhino Rose Burr - Назальный бур не менее 3,5 мм прямой шаровидный, длина не менее 130 мм. В комплекте 5 шт. Совместимый с моторной хирургической системой HighSurg 30, производства Nouvag+, Швейцария | упаковка | 1 | 800000 | 800000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Назальный бур 3,5 мм вогнутый, шаровидный, прямой 15°, длина 130 мм | Rhino Rose Burr - Назальный бур не менее 3,5 мм вогнутый, шаровидный, прямой 15°, длина не менее 130 мм. В комплекте 5 шт. Совместимый с моторной хирургической системой HighSurg 30, производства Nouvag+, Швейцария | упаковка | 1 | 1015000 | 1015000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Назальный бур 3,5 мм вогнутый, шаровидный, прямой 60°, длина 130 мм | Rhino Rose Burr - Назальный бур не менее 3,5 мм вогнутый, шаровидный, прямой 60°, длина не менее 130 мм. В комплекте 5 шт. Совместимый с моторной хирургической системой HighSurg 30, производства Nouvag+, Швейцария | упаковка | 1 | 1100000 | 1100000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Цилиндрический бур 3,5 мм, прямой, длина 130 мм | Rhino Сylindrical Burr - Цилиндрический бур не менее 3,5 мм, прямой, длина не менее 130 мм. В комплекте 5 шт. Совместимый с моторной хирургической системой HighSurg 30, производства Nouvag+, Швейцария | упаковка | 1 | 800000 | 800000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Цилиндрический бур 3,5 мм вогнутый, цилиндрический, 15°, длина 130 мм | Rhino Сylindrical Burr - Цилиндрический бур не менее 3,5 мм вогнутый, цилиндрический, 15°, длина не менее 130 мм. В комплекте 5 шт. Совместимый с моторной хирургической системой HighSurg 30, производства Nouvag+, Швейцария | упаковка | 1 | 1010000 | 1010000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Цилиндрический бур 3,5 мм вогнутый, цилиндрический, 60°, длина 130 мм | Rhino Сylindrical Burr - Цилиндрический бур не менее 3,5 мм вогнутый, цилиндрический, 60°, длина не менее 130 мм. В комплекте 5 шт. Совместимый с моторной хирургической системой HighSurg 30, производства Nouvag+, Швейцария | упаковка | 1 | 1170000 | 1170000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Назальный алмазный бур 3,5 мм вогнутый, шаровидный, 15°, длина 130 мм | Rhino Dimond Burr - Назальный алмазный бур не менее 3,5 мм вогнутый, шаровидный, 15°, длина не менее 130 мм. В комплекте 5 шт. Совместимый с моторной хирургической системой HighSurg 30, производства Nouvag+, Швейцария | упаковка | 1 | 1010000 | 1010000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).