## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению №97 от 25.07.2023г
Перечень закупаемых товаров (МИ 10 лотов)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Оптика HOPKINS II 0°, диам. 5 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8712AA - Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 24 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый | шт | 1 | 3420032 | 3420032 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Оптика HOPKINS II 0°, диам. 4 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 10005АА - Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II прямого видения 0°, широкоформатная, диаметр не менее 4 мм, длина не менее 30 мм, автоклавируемая, с встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: зеленый | шт | 1 | 4061504 | 4061504 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Ретрактор для голосовой связки | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8654В - Ретрактор, для голосовых связок и ложных складок по LINDHOLM, атравматический, дистальный конец с загнутыми браншами, тупой, самоудерживающийся, с фиксатором, рабочая длина не менее 24 см | шт | 1 | 606528 | 606528 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Щипцы, усиленные, 18 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8660АК - Щипцы, захватывающие, для черпаловидного хряща, бранши не менее 5 мм, рифленые, рабочая длина не менее 20 см | шт | 1 | 643968 | 643968 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Щипцы миниатюрные, длина 20 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8683А - Щипцы, миниатюрные, захватывающие, рифленые, прямые, рабочая длина не менее 20 см | шт | 1 | 494208 | 494208 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Канюля отсасывающая, длина 23 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8604Е - Канюля, отсасывающая трубка, внеш. Диаметр не менее 4 мм, рабочая длина не менее 23 см | шт | 1 | 61568 | 61568 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Ножницы, по KLEINSASSER, прямые, 18см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8594АК - Ножницы, по KLEINSASSER, прямые, рабочая длина не менее18 см с коннектором для промывания | шт | 1 | 386048 | 386048 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
8 | Ножницы изогнутые, загнутые вверх, 18 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8594ВК - Ножницы, по KLEINSASSER, загнутые вверх на 45°, рабочая длина не менее 18 см, с коннектором для промывания | шт | 1 | 386048 | 386048 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
9 | Ножницы изогнутые, загнутые вправо, 18 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8594СК - Ножницы, по KLEINSASSER, загнутые вправо, рабочая длина не менее 18 см,с коннектором для промывания | шт | 1 | 386048 | 386048 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
10 | Ножницы изогнутые, загнутые влево, 18 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8594 DK - Ножницы, по KLEINSASSER, загнутые влево, рабочая длина не менее 18 см с коннектором для промывания | шт | 1 | 386048 | 386048 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).