## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению №98 от 25.07.2023г
Перечень закупаемых товаров (МИ 32 лота)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Стакан медицинский, 150 мл | Стакан медицинский не более 76х60мм, не более 150 мл Высота, мм: не более 60 Диаметр, мм: не более 76 Объем, л: не более 0,15 Масса, кг: не более 0,21. Высокая коррозионная устойчивость. Стакан устойчив к циклу санобработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации для изделий для нержавеющих сталей. Острые кромки должны быть скруглены и защищать руки медицинского работника от повреждений. Должны иметь выемка на дне стакана чтобы предотвратить качки и перекосы при установлении на горизонтальной поверхности. | шт. | 200 | 5300 | 1060000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Набор для очистки зондов | Набор для очистки зондов. Зубная нить 3 в 1. Используется для очистки наконечников зондов. В 1 уп 100 шт. Совместимые с аудиометром EasyScreen MAICO Diagnostic GmbH производства Германия | шт. | 10 | 11440 | 114400 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Ушные вкладыши | Ушные вкладыши .Sanibel™ для новорожденных (зеленый) Коробка 25 шт. Совместимые с аудиометром EasyScreen MAICO Diagnostic GmbH производства Германия | шт. | 5 | 16250 | 81250 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Зонд | Ушной зонд. (для новорожденных до 3х лет). Совместимые с аудиометром EasyScreen MAICO Diagnostic GmbH производства Германия | шт. | 1 | 159120 | 159120 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Рулон для термопринтера | Рулон для термопринтера. Бумага для принтера этикеток для MLP2 (1 рулон = 120 этикеток). Совместимые с аудиометром EasyScreen MAICO Diagnostic GmbH производства Германия | рул | 15 | 3571.4286 | 53571.4286 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Инструмент для удаления ушных вкладышей | Инструмент для удаления ушных вкладышей. Совместимые с аудиометром EasyScreen MAICO Diagnostic GmbH производства Германия | шт. | 10 | 1250 | 12500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Зеркало ректальное, размер 85х25 мм | Зеркало ректальное, размер не менее 85х25 мм. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт. | 2 | 74900 | 149800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
8 | Зеркало ректальное mathieu 90x15 mm | Зеркало ректальное mathieu не менее 90x15 mm. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт. | 2 | 205000 | 410000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
9 | Зонд хирургический, пуговчатый двухсторонний | Зонд хирургический, пуговчатый двухсторонний длина не менее 14.5 мм, диаметр рабочей части не менее 1 мм. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт. | 10 | 2700 | 27000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
10 | Пинцет bonney зубчатый 18,0 см | Пинцет bonney зубчатый не менее 18,0 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт. | 8 | 16000 | 128000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
11 | Пинцет по DE'BAKEY, атравматический, прямой 2 мм | Пинцет по DE'BAKEY, атравматический, прямой, диаметр рабочей части не менее 2 мм, длина не менее 150 мм. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт. | 4 | 19000 | 76000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
12 | Зажим по HARTMANN, прямой 100 мм | Зажим по HARTMANN, MOSQUITO, деликатный, прямой, длина не менее 100 мм. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт. | 2 | 9600 | 19200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
13 | Зажим по HARTMANN изогнутый 100 мм | Зажим по HARTMANN, MOSQUITO, деликатный, изогнутый, длина не менее 100 мм. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 2 | 9800 | 19600 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
14 | Зажим кровоостанавливающий, типа "москит" изогнутый 10см | Зажим кровоостанавливающий, типа "москит" изогнутый, длина не менее 10 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 6 | 11700 | 70200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
15 | Щипцы ochsner-kocher, артериальные, прямые 14см | Щипцы ochsner-kocher, артериальные, прямые, длина не менее 14 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 4 | 12000 | 48000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
16 | Ножницы metzenbaum, прямые, 14,5 см | Ножницы metzenbaum, прямые, длина не менее 14,5 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 4 | 17000 | 68000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
17 | Ножницы прямые, остроконечные 9 см | Ножницы прямые, остроконечные, длина не менее 9 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 10 | 8400 | 84000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
18 | Ножницы по LEXER, прямые 16 см | Ножницы по LEXER, прямые, длина не менее 16 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 4 | 15800 | 63200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
19 | Ножницы для гипса 18 см | Ножницы для гипса, длина не менее 18 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 2 | 13900 | 27800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
20 | Зонд аппликатор VALLEIX 25 см | Зонд аппликатор VALLEIX, длина не менее 25 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 3 | 17100 | 51300 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
21 | Зонд желобоватый 14,5 см | Зонд желобоватый, длина не менее 14,5 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 5 | 3300 | 16500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
22 | Ложка острая WILLIGER 13,5 см | Ложка острая WILLIGER, длина не менее 13,5 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 3 | 11900 | 35700 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
23 | Ложка volkmann для костной ткани овальная/овальная 14,0 см | Ложка volkmann для костной ткани овальная/овальная, длина не менее 14,0 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 2 | 14000 | 28000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
24 | Ножницы o'brien изогнутые 9 см | Ножницы o'brien изогнутые, длина не менее 9 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 3 | 30000 | 90000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
25 | Ножницы остр/остр 11,5 см | Ножницы остр/остр, длина не менее 11,5 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 3 | 13000 | 39000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
26 | Ножницы для глаз прямые 9 см | Ножницы для глаз прямые, длина не менее 9 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 3 | 10000 | 30000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
27 | Зажим overholt артериальный, детский, изогнутый 13,5см | Зажим overholt артериальный, детский, изогнутый, длина не менее 13,5 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 2 | 18000 | 36000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
28 | Зажим schnidt-sawtell изогнутый 19см | Зажим schnidt-sawtell изогнутый, длина не менее 19см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 2 | 23000 | 46000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
29 | Щипцы rochester-pean, прямые 14см | Щипцы rochester-pean, прямые, длина не менее 14 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 2 | 11000 | 22000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
30 | Щипцы rochester-pean, прямые 16см | Щипцы rochester-pean, прямые, длина не менее 16 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 2 | 13000 | 26000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
31 | Иглодержатель ryder 15,0 см | Иглодержатель ryder, длина не менее 15,0 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 1 | 47000 | 47000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
32 | Иглодержатель halsey tuc 13cm | Иглодержатель halsey tuc, длина не менее 13 cm. Многоразовая. Автоклавируемая. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 1 | 39000 | 39000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).