## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению №113 от 22.08.2023г
Перечень закупаемых товаров (МИ 9 лотов)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | LARYNGOFORCE щипцы, 22 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8662GL Щипцы, LARYNGOFORCE захватывающие "аллигатор", с овальными окончатыми браншами, с пароотсасывающим каналом для лазерной хирургии, специально матированные, рабочая длина не менее 22 см, большие | шт | 1 | 857792 | 857792 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Кусачки по KLEINSASSER | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8591 MK Щипцы с ложкообразными браншами, бранщи открываются горизонтально, конец тубуса гибкий диаметр не менее 4 мм, с разъемом для чистки, рабочая длина не менее 18 см. | шт | 1 | 782080 | 782080 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Цисто-уретроскоп, 9.5-11 Шр | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27030KBK Оптика жесткая со стеклянными линзами, педиатрический цисто-уретроскоп, угол не менее 6°, одноступенчатый, конический, не менее 9.5-11 Шр., длина не менее 13 см, автоклавируемый, с наклонным окуляром , со встроенным стекловолоконным световодом, с двумя портами для промывания и не менее 1 рабочим каналом не менее 6 Шр. для инструментов не менее 5 Шр., В составе : 27001 E проводник 27001 G инструментальный порт с уплотнительной системой и быстрым замком 27500 LUER-Lock соединитель, male 27502 LUER-Lock соединительс краном, 27550 N уплотнитель упаковка 10 27001 RA чистящий адаптор. Совместимый с медицинским оборудованием производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия). | комп | 1 | 4671127 | 4671127 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Щипцы для удаления, 3 Шр. | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27071 TJ Щипцы, для удаления инородных тел, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 3 Шр., длина не менее 28 см | шт | 1 | 499000 | 499000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, миниатюрная прямого видения, 0°, диаметр 1,2 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27033 AA Оптика жесткая со стеклянными линзами, миниатюрная прямого видения, 0°, диам. 1.2 мм, рабочая длина 20 см, автоклавируемая, со встроенный стекловолоконным световодом, цветовой код: зеленый. Совместимая с биполярным рабочим элементом 27033 EH производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия). | шт | 1 | 3552640 | 3552640 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Рабочий элемент биполярный | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27033 EH Рабочий элемент, состоит из: 27033 Е - рабочий элемент 27033 EL - коагуляционный электрод 277 - 2 ВЧ-кабеля 280 - пенал Рабочий элемент двигается с помощью пружины, в нерабочем состоянии электрод должен находится внутри тубуса. | комп | 1 | 1279961 | 1279961 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Ножницы, остроконечные, тупоконечные | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26159EHW: Ножницы, остроконечные, тупоконечные, 5 Шр., длина не более 34 см, с не более одной подвижной браншей. | шт | 1 | 556614 | 556614 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
8 | Ножницы, остроконечные, тупоконечные, 5 Шр. | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26159SHW Ножницы, остроконечные, тупоконечные, 5 Шр., длина не более 34 см, с не более одной подвижной браншей. | шт | 1 | 556614 | 556614 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
9 | Щипцы биопсийные и захватывающие, полужесткие, с двумя подвижными браншами | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26159UHW Щипцы биопсийные и захватывающие, полужесткие, с не менее двумя подвижными браншами, размер 5 Шр., длина не более 34 см | шт | 1 | 646782 | 646782 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023 года, по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 8. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, 1 этаж, кабинет 1025 (Администрация).