## РЕЕСТР
Приложение 1
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм-я | Кол-во / объем всего (РБ) | Цена за единицу, тенге | Сумма, планируемая для закупки, тенге | Срок поставки | Место поставки
1 | Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоимммунных заболеваниях | Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лек.аллергия | шт | 10 | 172094 | 1720940 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
2 | Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при гипербилирубинемии | Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Гипербилирубинемия / повышение уровня желчных кислот в крови. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 160±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, паровая стерилизация, размер 280×105×108 мм , вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения. | шт | 10 | 424788 | 4247880 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
3 | Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при печеночной энцефалопатии | Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Печеночная энцефалопатия / лекарственное повреждение печени / гипербилирубинемия. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 280×105×108 мм, вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения. | шт | 50 | 257051 | 12852550 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
4 | Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при сепсисе | Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290х105х105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения. | шт | 70 | 202591 | 14181370 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
5 | Адсорбер - фракционатор плазмы | Для проведения процедуры селективного плазмообмена - для лечения сепсиса, печеночной недостаточности. | шт | 5 | 330000 | 1650000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
6 | Адсорбер 300 мл | Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40ºC. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объём заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен. | шт | 40 | 567150 | 22686000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
7 | Адсорбер: набор для заполнения адсорбера | Набор для заполнения абсорбера цитокинов. комплектация: 1xDIN ЛОК - ЛуерЛок, роликовый зажим, 1 x DINЛОК - ЛуерЛок с зажимом, 1x мешок для утилизации, 2 литра, 1x Адаптер ЛуерЛок - шип, 1x адаптер DINЛок - ЛуерЛок женский, 1x DINЛок - DINЛок с портом | шт | 40 | 20050 | 802000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
8 | Адсорбер для экстракорпоральной очистки крови | Липополисахаридный адсорбер предназначен для лечения эндотоксемии у пациентов с подозреваемым или подтвержденным грамм отрицательным сепсисом или септическим шоком. Корпус- поликарбонат. Торцевые элементы- поликарбонат. Матрица- пористые пластины- полиэтилен. Основные элементы:пептид ( 100% синтетический). Коннекторы: диализные коннекторы. Вход/выход: тип наконечника Мэир- Люэра. Температура хранения: +5и С +30С. Длина 135 мм, вес-52 мм, вес нетто в граммах -260 г. | шт | 7 | 1648000 | 11536000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
9 | Адаптер титановый | Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа. | шт | 10 | 26200 | 262000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
10 | Бикарбонат натрия для гемодиализа 650 г | Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения, порошок в пакете 650гр, Дозировка BIBAG 650 г в коробке 10 пакетиков по 650 г | пак | 1300 | 1324 | 1721200 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
11 | Бикорбонат натрия для гемодиализа в картриджах, для однократного применения, 650 г | Основной концентрат для гемодиализа в картриджах, однократного применения 650 г. Представляет собой пластиковый патрон с гидрокарбонатом натрия - как альтернатива жидкому бикарбонатному концентрату 8,4%. | картр | 2000 | 1200 | 2400000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
12 | Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма | Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма. Содержание гемосорбента: 55 ±15 мл | шт | 10 | 50500 | 505000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
13 | Диализатор капиллярный класса FX 50, 60, 80 | Материал мембраны геликсон, материал корпуса полипропилен, материал заливки полиуретан, Коэффицент ультрафильтрации мл/ч мм.рт.ст.- 27, 38, 58; Обьем заполнения 53мл/74 мл/ 95мл. Площадь фильтрующей поверхности – 1,0 м2; эффективная поверхность (М2): 1,0м2/1,4м2/1,8м2. комплекте с кровопроводящими магистралями. Размеры диализаторов и магистралей по заявке заказчика. | шт | 2000 | 6500 | 13000000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
14 | Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения | Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой. | комп | 5 | 4600 | 23000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
15 | Диализатор высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,6 м2 , стерильный, однократного применения | Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой. | комп | 5 | 5500 | 27500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
16 | Диализатор капиллярный высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения | Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полусульфона, A/V системой с артериальной ловушкой. | комп | 5 | 5490 | 27450 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
17 | Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный | В комплекте гемодиализаторы, A/V система и артериальная ловушка. | комп | 5 | 4600 | 23000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
18 | Диализатор высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения | Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой. | комп | 5 | 5500 | 27500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
19 | Диализатор низкопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения | Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой. | комп | 5 | 4600 | 23000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
20 | Зажим выходного канала | Зажим пластиковый, выходного канала. | шт | 252 | 610 | 153720 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
21 | Катетер для перитонеального диализа 31 см | Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 31см. | шт | 6 | 43000 | 258000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
22 | Катетер для перитонеального диализа 32 | Катетер перитонеальный 32 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа | шт | 60 | 61000 | 3660000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
23 | Катетер для перитонеального диализа, 42 см | Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 42 см. | шт | 2 | 49000 | 98000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
24 | Катетер для перитонеального диализа 42, с 2-мя манжетами | Катетер перитонеальный 42 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа | шт | 50 | 72000 | 3600000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
25 | Катетер для перитонеального диализа 62 см | Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями 62 см. | шт | 2 | 56000 | 112000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
26 | Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами | Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа | шт | 10 | 87500 | 875000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
27 | Колпачок отсоединяемый | Дезинфекционный отсоединяемый колпачок содержащий раствор повидон-йода | шт | 10000 | 310 | 3100000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
28 | Комплект циклера дренажный | Для автоматизированного перитонеального диализа стерильный пластиковый контейнер (мешок), объемом 15 л. | шт | 210 | 2950 | 619500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
29 | Комплект магистралей | Комплект магистралей с многоходовой кассетой (детский) для проведения автоматизированного перитонеального диализа | шт | 150 | 8860 | 1329000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
30 | Комплект расходных материалов для сбора плазмы | Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафереза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линией со спайк-коннектром подключения физиологического раствора и коннектором для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апирогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шипа. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций — до 1000 мл. | комп | 200 | 17000 | 3400000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
31 | Кровопроводящие магистрали для гемодиализа /гемо(диа)фильтрации | Кровопроводящие магистрали для гемодиализа/ гемо(диа)фильтрации. Оснащены конусом и люэровским наконечником, обеспечивающими безопасное соединение с гемодиализаторами, устройствами сосудистого доступа и перфузионными магистралями. | шт | 200 | 3600 | 720000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
32 | Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров | Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: натрий - 138 ммоль/л калий - 1 ммоль/л кальций – 1,25 ммоль/л магний – 0,5 ммоль/л хлориды – 107,5 ммоль/л уксус – 3 ммоль/л карбонат – 32 ммоль/л вода очищенная до 1 л. Осм.- 283 ммоль/л. | кан | 700 | 2820 | 1974000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
33 | Кислотный концентрат сухой для гемодиализа | Предназначен для приготовления диализного раствора при проведении гемодиализа. (AF60SG / AF61SG-1уп, AF01-3уп, XN103-1уп, глюкоза-1уп). Состав: Na-138,00 ммоль/л; Са-1,50 ммоль/л; Cl-106,00ммоль/л /107 ммоль/л CH3COO-6,0 ммоль/л; K- 2,00ммоль/л / 3 моль/л; Mg-0,50ммоль/л; HCO3-32,0 ммоль/л; глюкоза-1,00 г/л | уп | 50 | 20925 | 1046250 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
34 | Набор для проведения каскадной плазмофильтрации с магистралями | Набор для проведения каскадной плазмофильтрации на аппарат Spectra Optia, состав: 1. Магистраль для проведения каскадного плазмофереза. 2. Магистраль для подачи плазмы | шт | 50 | 12000 | 600000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
35 | Набор для гемофильтрации | Набор магистралей для гемофильтрации к аппарату Diapact CRRT | наб | 100 | 29000 | 2900000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
36 | Набор для заместительной почечной терапии KIT 2 | Гемофильтр площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Материал мембраны полисульфон Объем заполнения не более 105 мл, материал магистралей и материал коннекторов ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE | наб | 5 | 62000 | 310000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
37 | Набор для заместительной почечной терапии KIT 4 | Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Объем заполненияне более 105 мл материал мембраны полисульфон Магистрали материал магистралей ПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм 147-159 мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE | наб | 5 | 78000 | 390000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
38 | Набор для заместительной почечной терапии KIT 8 | Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: ; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО.Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; | наб | 15 | 42000 | 630000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
39 | Набор для заместительной почечной терапии KIT 9 | Гемофильтр Площадь поверхности мембраны, м2от 1,8 до 1,9 матеиал мембраныполисульфон. Объем заполненияне более 135 мл. Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE | наб | 15 | 71000 | 1065000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
40 | Набор для гемодиафильтрации и плазмообмена | Набор для проведения процедур на аппарате OMNI: 1) Медленная продолжительная ультрафильтрация (SCUF); 2) Непрерывная вено-венозная гемофильтрация (CVVH); 3) Непрерывный вено-венозный гемодиализ (CVVHD); 4) Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация (CVVHDF). 5) Лечебное замещение плазмы (TPE); Комплектация: гемофильтр/плазмофильтр, комплект магистралей, дренажный мешок. | наб | 10 | 120000 | 1200000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
41 | Набор для гемодиализа | Набор стерильный для гемодиализа. Состав: Салфетка впитывающая (фибрелла) 7,5х 7,5см (4сл) – 5 шт, Салфетка хирургическая влагонепроницаемая впитывающая 50х70см – 1 шт, Тампон круглый (фибрелла) (размер со сливу) 5 шт, Фиксирующая полоска 3х15см 3 шт. Емкость для антисептика -1шт. Пинцет анатомический нос дельфина̎ 126 мм – 1 шт, Перчатки неопудренные текстурированные - 1 пара, Для процедуры отключения: В состав комплекта входит: Салфетка впитывающая (фибрелла) 7,5х 7,5см (4сл) – 2 шт. Тампон круглый (фибрелла) (размер со сливу) - 2шт. Емкость для антисептика – 1 шт. Перчатки неопудренные текстурированные – 1 пара. | наб | 1300 | 1500 | 1950000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
42 | Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа (высокопоточный) 12 Fr | Двухканальный центральный венозный катетер, V- игла G18 1,3x70- 73мм, проводник 0.89мм х 50см изгибоустойчивый; катетер G11/11/ 12 Fr, диаметр 4.0мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, шприц 5мл с резьбовым соединением, расширитель, скальпель,соединительный ЭКГ-кабель.передвижной фиксирующий зажим. Скорость потока D/P= 190/190 мл/мин. | наб | 280 | 20100 | 5628000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
43 | Набор для катетеризации 2-х просветный центральный венозный для гемодиализа 6,5; 7 Fr | Высокопоточные педиатрические катетеры 6,5; 7 Fr, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродъюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. Размеры по заявке заказчика. | наб | 60 | 13300 | 798000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
44 | Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для гемодиализа педиатрический 8; 9 Fr | Катетер c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 10см,13см; Диаметр - 8; 9 Fr. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Прокалываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Размер по заявке заказчика. | наб | 415 | 14700 | 6100500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
45 | Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный для гемодиализа | Состав: катетер, проводник 0,035 дюйм*60, 68 см с прямым и j-образным кончиком, колпачки, игла 18Ga*6,35см, шприц 5мл, тканевый расширитель шаговый. Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линии соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии с изгибом/прямые. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 8, 9, 12 ,14 Fr, размеры по заявке заказчика. Возможность поставки катетера с антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра. | наб | 20 | 24000 | 480000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
46 | Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза | Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза MCS+. В наборе: магистраль дя сбора плазмы; центрифужный колокол; контейнер (мешок) для сбора плазмы, адаптированый к восполнению физиологическим раствором; раствор цитрата натрия 4% 250мл; фистульная игла 16G | наб | 100 | 22500 | 2250000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
47 | Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа 11 Fr | Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродъюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. | наб | 100 | 13000 | 1300000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
48 | Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для гемодиализа) 10 Fr | Катетер двухпросветный, центральный, венозный, диализный, перманентный, ретроградного тунеллирования, c расщепленным окончанием. Материал катетера - полиуретан. Длина –24, 28,32, 36, 55 см; Диаметр - 10 Fr. Размер просветов 10 х 10 Ga.Состав набора: катетер, проводник 0,038 дюйм Х 100 см с прямым и j-образным кончиком. Игла пункционная 18Gaх6,35см; Разрывной интродьюсер 16 Fr; Тканевые расширители 12 Fr и 14 Fr; Расширитель туннельного хода; Инъекционные колпачки; Зажим катетера; Сменный блок с портами; колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов; Фиксирующая прозрачная наклейка 10 х 12 см; Скальпель №11. | наб | 35 | 140000 | 4900000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
49 | Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для гемодиализа) 15Fr | Постоянный катетер ретроградного туннелизирования для хронического гемодиализа . Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расщепленным окончанием, размер 15Fr, длина 24, 28, 32, 36, 52 см. Игла пункционная 18 Ga, длина 3,81 см. Проводник 0,038 х 100 см. Внешний порт съемный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке Заказчика | наб | 25 | 130000 | 3250000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
50 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 8 кг | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 8 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,2 м². Объем заполнения крови гемофильтра -17 мл. Общий объем заполнения крови набора -60 мл. Внутренний диаметр кровопроводящей магистрали -2,5 мм. Материалы: Полиарилэфирсульфон, пвх, без применения латекса. | наб | 50 | 160150 | 8007500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
51 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 9 кг | НабНабор предназначен для использования в терапии - (Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 9 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,15 м². Объем заполнения крови гемофильтра -23 мл. Общий объем заполнения крови набора -71 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса. | наб | 50 | 160150 | 8007500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
52 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг) | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса. | наб | 80 | 113865 | 9109200 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
53 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса. | наб | 60 | 113595 | 6815700 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
54 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг | Набор предназначен для использования в терапии -(Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,35 м². Объем заполнения крови гемофильтра -41 мл. Общий объем заполнения крови набора -125 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса. | наб | 50 | 193940 | 9697000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
55 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (сепсис). Вес пациента более 30кг | Набор предназначен для использования в сепсис терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethyleneimine) для одновременного удаление эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артериовенозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полиэтиленимином (PEI) и гепарином, пвх, без применения латекса. | наб | 60 | 218460 | 13107600 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
56 | Плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции 0,5 м2 | Мембранный плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции.Отделяет плазму от клеточных компонентов.Мембрана произведена из полиэтерсульфона.Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м2. | шт | 10 | 77200 | 772000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
57 | Система для лейкафереза, для аппарата «Spectra Optia» | Система для лейкафереза, для аппарата «Spectra Optia» | шт | 100 | 132470 | 13247000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
58 | Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia» | Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia» | шт | 100 | 132000 | 13200000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
59 | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W | шт | 40 | 167482 | 6699280 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
60 | Раствор для гемофильтрации 5 л | Na 140 ммоль/л; К 4 ммоль/л; Са 1,5 ммоль/л; Mg 0.50 ммол/л;Cl 110.00 ммоль/л; лактат38.00 ммоль/л; глюкоза5.5 ммоль/ | конт | 500 | 9000 | 4500000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
61 | Раствор для гемофильтрации (калий 0, 2, 4 Ммоль/л, 5л | Предназначен для проведения операции гемофильтрации на аппарате Diapact пациентам с ХПН и ОПН | конт | 500 | 9000 | 4500000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
62 | Раствор бикарбонатный стерильный 5000 мл | Оптимально адаптирован для лечения больных с острым нарушением почек. Ионный состав готового к употреблению раствора: Состав на 1000 мл: 2 ммоль калия: натрия хлорид 6,136г; калия хлорид 0,1491г; натрия гидрокарбонат 2,940г; кальция хлорида дигидрат 0,2205г; магния хлорида гексагидрат 0,1017; глюкозы моногидрат 1,100г (в пересчете на безводную) (1,000г): вода для инъекций до 1000 мл. Для коррекции рН используют хлористоводородную кислоту 25% углерода диоксид, содержит натрия дигидрофосфата дигидрат. Обьем 5 л. | конт | 2000 | 9000 | 18000000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
63 | Раствор антикоагулянта, 5 л | Прозрачный, стерильный раствор антикоагулянта, предназначенный для проведения регионарной цитратной антикоагуляции в экстракорпоральном контуре во время продленной почечной заместительной терапии. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в ПВХ пакет для растворов с pH > 7 Объём раствора – 5000 мл Состав готового к использованию раствора: Цитрат: 18 ммоль/л Лимонная кислота: 2 ммоль/л Натрий (Na+): 140 ммоль/л Хлорид (Cl ): 86 ммоль/л Теоретическая осмолярность: 244 мОсмоль/л | конт | 600 | 14500 | 8700000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
64 | Раствор цитратный 4% 2000 мл | Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл | конт | 220 | 9000 | 1980000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
65 | Раствор для перитонеального диализа 1,36% 2000 мл | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36% 2000 мл | конт | 3100 | 7589.79 | 23528349 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
66 | Раствор для перитонеального диализа 2,27% 2000 мл | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл | конт | 3500 | 7591.04 | 26568640 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
67 | Раствор для перитонеального диализа 3,36% 5000мл | раствор для ПД с низким содержанием кальция 3,86 %, глюкозы - 5000 мл | конт | 100 | 5810.69 | 581069 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
68 | Раствор для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов, 10 л | Средство для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов - лимонная кислота 50%, 10 л | кан | 100 | 17500 | 1750000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
69 | Раствор концентрированный кислотный для гемодиализа, 5 литров | Состав: К - 2 мм/л; Na - 140 мм/л; Са - 1.5мм/л; Mg - 0.5мм/л; Cl - 111мм/л; CH3COO - 3.0мм/л; HCO3 - 32.0мм/л; Osm - 290.0мм/л; Glucose - 0 мм/л. | кан | 1300 | 1750 | 2275000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
70 | Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн | Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инжекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма. | шт | 500 | 1650 | 825000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
71 | Трубка для перитонеального диализа | Трубка для перитонеального диализа переходная повышенной прочности для перитонеального диализа | шт | 104 | 11185 | 1163240 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
72 | Фильтр картридж, 1 микрон | Фильтр картридж, 1 микрон | шт | 4 | 14696.69 | 58786.76 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
73 | Фильтр картридж, 10 микрон | Фильтр картридж, 10 микрон | шт | 4 | 12099.36 | 48397.44 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
74 | Фильтр картридж, 5 микрон | Фильтр картридж, 5 микрон | шт | 4 | 13709.92 | 54839.68 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
75 | Фильтр картридж, 50 микрон | Фильтр картридж, 50 микрон | шт | 4 | 12602.24 | 50408.96 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
76 | Фистульные иглы, артериальные | Фистульные иглы, артериальные размером 17GA-R25 | шт | 250 | 216 | 54000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
77 | Фистульные иглы, венозные | 17G: размер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. | шт | 200 | 216 | 43200 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
78 | Фильтр диализной жидкости | Фильтр диализной жидкости для аппаратов "Искусственная почка". | шт | 10 | 43000 | 430000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
79 | Смарт-карта на 20 000 тестов | Смарт-карта на 20 000 тестов | наб | 1 | 2285927 | 2285927 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
| ИТОГО |  |  |  |  | 328472997.84