## РЕЕСТР
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм-я | Кол-во / объем всего (РБ) | Цена за единицу, тенге | Сумма, планируемая для закупки, тенге | Срок поставки | Место поставки
1 | Держатель с иглой | Держатель с иглой и пробозаборником длиной 10см, для гигиенического сбора мочи из контейнера. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки, стерильный, одноразовый. | шт | 7500 | 78 | 585000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
2 | Держатель для луеровских игл, игл- бабочек и катетеров | Стерильный одноразовый держатель для луеровских игл, игл- бабочек и катетеров | шт | 10000 | 75 | 750000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
3 | Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную, 16 см | держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный | шт | 8500 | 78 | 663000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
4 | Держатель (для флаконов для гемокультур). | Держатель из полипропилена, полупрозрачный, бесцветный.Центральная резьба для вкручивания луэр-адаптера.Совместим с большинством типов флаконов для гемокультур (диаметр крышки флакона 12-20 мм, диаметр горлышка 17-32 мм) и вакуумными пробирками размером 13х75/100 и 16х100 мм | шт | 3200 | 63 | 201600 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
5 | Игла двухстронняя для забора крови, 0,8 х 25мм, с камерой визуализации, цвет зеленый | Игла для забора крови, с прозрачной камерой для визуализации тока крови при попадании иглы в вену, 21 G х1 (0,8 х 25 mm), силиконизированная.Материал иглы - нержавеющая сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови Размер иглы 0.8х25 мм / 21Gх1 дюйм, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета | шт | 22500 | 60 | 1350000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
6 | Игла двухсторонняя 0,7х25мм, с камерой визуализации, цвет черный | Материал иглы - нержавеющая сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови Размер иглы 0,7х25 мм / 22 Gх1 дюйма, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного черного цвета | шт | 10500 | 56.8 | 596400 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
7 | Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gх3/4" 19 см, голубая). | Материал иглы - нержавеющая сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками». - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из апирогенного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6х19 мм // 23Gх3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см | шт | 26000 | 175 | 4550000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
8 | Иглодержатель | Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - Нестерильный Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками | шт | 30000 | 15 | 450000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
9 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА, 2,5 мл, цвет крышки желтый | Пробирка пластиковая, вакуумная, К2ЭДТА 2,5 мл, желтая крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. | шт | 8000 | 68.48 | 547840 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
10 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл, цвет крышки желтый | Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови: Желтый | шт | 7000 | 129 | 903000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
11 | Пробирка с активатором образования сгустка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл, цвет крышки красный. | Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови : Красный | шт | 4900 | 129 | 632100 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
12 | Пробирка вакуумная с активатором свертывания 13*75 мм, 4 мл с резьбой, цвет крышки красный с черным кольцом. | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13х75 мм | шт | 18000 | 58.5 | 1053000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
13 | Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка, с резьбой, размерами 13*100мм, 6 мл, цвет крышки красный с черным кольцом. | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм. | шт | 5600 | 66 | 369600 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
14 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*75мм, 2,5 мл, цвет крышки красный с желтым кольцом. | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем, 2,5 мл, 13х75 мм. Красная крышка с желтым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке | шт | 160000 | 66 | 10560000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
15 | Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, 1 мл, цвет крышки голубой. | Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Голубой | шт | 2300 | 129 | 296700 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
16 | Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки голубой с черным кольцом | Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. | шт | 47000 | 63 | 2961000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
17 | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой, цвет крышки голубой с черным кольцом | Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13х75 мм | шт | 14700 | 84.99 | 1249353 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
18 | Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм, 3,5 мл, цвет крышки голубой с черным кольцом | Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом | шт | 10000 | 41 | 410000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
19 | Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований, 1 мл, цвет крышки фиолетовый | Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследовании капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый Фасовка: 50 шт/упак | шт | 3100 | 129 | 399900 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
20 | Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологии, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки фиолетовый с белым кольцом | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный - Область применения: гематология. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. | шт | 170000 | 59.25 | 10072500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
21 | Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований, 0,25 / 0,5 мл, цвет крышки фиолетовый | Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 0,25 / 0,5 мл. - область применения: гематология. Цвет крышки-фиолетовый | шт | 14000 | 93.6 | 1310400 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
22 | Пробирка вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм, 9 мл, цвет крышки фиолетовый с черным кольцом | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм. | шт | 3000 | 82 | 246000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
23 | Пробирка вакуумная с наполнителем с лития гепарином для плазмы, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки зеленый с белым кольцом | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Область применения: клиническая химия. - возможность использования в педиатрии - Температурный диапазон хранения от +4°C до +25°C. - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. | шт | 6000 | 66 | 396000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
24 | Пробирка вакуумная без добавок, 2 мл | Пробирка вакуумная без добавок 2 мл | шт | 3700 | 54.7 | 202390 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
25 | Пробирка микроцентрифужная коническая с интегрированной крышкой типа Эппендорф 1,5 мл № 250 | Пробирка микроцентрифужная (эппендорф) 1,5 мл с крышкой № 250 | уп | 50 | 2750 | 137500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
26 | Пробирка типа Эппендорф 2мл, № 1000 | 2,0 мл типа «Эппендорф» полипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп. | уп | 70 | 3400 | 238000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
27 | Пробирка для ПЦР 0,2 мл, №1000 | Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободная от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов, № 1000 шт | уп | 10 | 130 | 1300 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
28 | Пробирка центрифужная 15 мл, цвет крышки красный | Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка. | шт | 16000 | 92 | 1472000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
29 | Пробирка вакуумная 13х100 мм, 6 мл без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой. | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. Применение:химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм | шт | 25000 | 75.25 | 1881250 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
30 | Пробирка вакуумная 16х100 мм, 10 мл без наполнителя для сбора мочи, без резьбы, цвет крышки желтый | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘Z Urine No Additive’), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Объем забираемого образца не более 10 мл, размер пробирки не более 16х100 мм | шт | 12000 | 79.2 | 950400 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
31 | Контейнер стерильный со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл. | контейнер полипропиленовый - крышка завинчивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации - индивидуально упакован | шт | 37000 | 205.5 | 7603500 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
32 | Тест полоски для определения глюкозы крови с контрольным раствором, № 50 | Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Accu Chek Aktive и Contour plus, № 50, по заявке Заказчика. | уп | 1200 | 6000 | 7200000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
33 | Пробирка для теста на апирогенность, № 100 | Пробирка Cryo Tube vials 1 мл, коническое дно, стерильные, апирогенные (366656) для теста на апирогенность, № 100 | уп | 5 | 275000 | 1375000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
34 | Ланцет безопасный для взятия капиллярной крови № 100 | Ланцет контактно-активируемый, безопасный, для осуществления прокола пальца на заданную глубину. Ланцет заключен в пластиковый чехол, активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на нее. Автоматическое убирание иглы внутрь ланцета после активации. Размер иглы 21-23 G. Глубина прокола 1,8ммм. Цвет зеленый. В упаковке 100 шт. | уп | 500 | 3200 | 1600000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
35 | Наконечник с фильтром 100-1000 мкл, №1000 | Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, проозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипролипен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные,бесцветные,имеют градуировку стандартного объема.Характеристика фильтра:размер пор не более 18-40мкм,материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт) | уп | 60 | 4500 | 270000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
36 | Наконечник без фильтра 100-1000 мкл, №500 | Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра. | уп | 26 | 1005 | 26130 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
37 | Экспресс-тест иммунохроматографический для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека № 20 | Быстрый иммунохроматографический тест для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека. Тестовая кассета покрыта антителами к SARS-CoV-2 (нуклеокапсид), конъюгировнанными с микрочастицами и иммобилизированными на мембране - 20 шт, Экстракционный буфер в ампуле - 20 шт, Пробирка для забора образца - 20 шт, Крышка-дозатор - 20 шт, Стерильные тампоны - 20 шт, Штатив - 1 шт. После экстракции образцы остаются стабильными в течение 2 ч при комнатной температуре или 24 ч при температуре 2-8°С. Чувствительность - 96.4%, Специфичность - 99.2%, Точность - 98.0%. Гибкий график прочтения результатов: от 3 минут до 2 часов. Рекомендуемое время интерпритации результатов тестирования 15 минут. Результат теста на антиген SARS-CoV-2 остатется стабильным до 2 часов. Наличие сертификата CE. | наб | 1 | 25800 | 25800 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
38 | Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм. | Пипетка Пастера РЕ на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке. | шт | 8500 | 14 | 119000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
39 | Капилляры гепаринизированные для исследования газов крови и КЩС, объем 90 мкл | Капилляры гепаринизированные предназначены для взятия капиллярной крови для исследования газов крови и КЩС на портативном анализаторе EPOC. Объем: 90 мкл. Капилляры содержат 65МЕ/мл сбалансированного по кальцию Li-гепарина. Капилляр снабжен переходником и поршнем для введения капиллярной крови в картридж. В упаковке 50 штук | уп | 110 | 65707 | 7227770 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
40 | Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови, 3 мл. | Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный сухой по электролитам литий-гепарина 25 МЕ. Тип разъёма: Luer Lock. Упакованы индивидуально, стерильны. | шт | 37000 | 340 | 12580000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
| ИТОГО |  |  |  |  | 83463433