## перечень
Приложение к Объявлению № 4 о проведении закупа товаров «Изделия медицинского назначения на 2025 год» способом запроса ценовых предложений от 24.12.24г.
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Корзина для чистки и стерилизации | Для доукомплектования, дооснащения, модернизации Видеоэндоскопического комплекса производства KARL STORZ приобретается Корзинка, проволочная для чистки, дезинфекции, стерилизации и хранения уретерореноскопов, со встроенным переходником для подсоединения к моюще-дезинфицирующей машине, с крышкой, ячейкой для мелких деталей 39501XS и силиконовыми держателями оптики. Наружные размеры (w x d x h): 644 x 150 x 80 мм. Для использования с моделями уретерореноскопов URS 270xx с рабочей длиной до 43 cм. Крышка- Наличие, Ячейка для мелких деталей- Наличие, Силиконовые держатели оптики- Наличие, Рабочая длина уретерореноскопа, cм- Не более 43, Наружные размеры (д x ш x в): мм- Не менее 644 x 150 x 80 | шт | 5 | 468930 | 2344650
2 | Соединительный кабель ЭКГ | Соединительный кабель ЭКГ на 10 отведения. Тип крепления: зажим, длина кабеля не менее 3,5 м. Универсальная модель совместимая с ЭКГ модель EEG-2450C производства Nihon Kohden Corporation, Япония. | шт | 1 | 145000 | 145000
3 | Грудные электроды | Грудные электроды-присоски, 4 мм. Диаметр не менее 20 мм. Для взрослых. Не менее 3 шт. в уп. Совместимый с соединительным кабелем ЭКГ модель EEG-2450C производства Nihon Kohden Corporation, Япония. | уп | 4 | 35000 | 140000
| Итого |  |  |  |  | 2629650
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; паспорт/сертификат происхождения от производителя; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С 1 января 2025 года по 31 декабря 2025г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32.
| Директор департамента детской хирургии |  | Д.Рустемов
| Заведующий отдела сложной соматики |  | Ж.Козыбаева