## РЕЕСТР
Приложение 1
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм-я | Кол-во / объем всего (РБ) | Цена за единицу, тенге | Сумма, планируемая для закупки, тенге | Срок поставки | Место поставки
1 | Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоимммунных заболеваниях | Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лек.аллергия | шт | 10 | 172094 | 1720940 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
2 | Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при печеночной энцефалопатии | Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Печеночная энцефалопатия / лекарственное повреждение печени / гипербилирубинемия. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 280×105×108 мм, вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения. | шт | 50 | 257051 | 12852550 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
3 | Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при сепсисе | Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290х105х105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения. | шт | 70 | 202591 | 14181370 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
4 | Адсорбер - фракционатор плазмы | Для проведения процедуры селективного плазмообмена - для лечения сепсиса, печеночной недостаточности. | шт | 5 | 330000 | 1650000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
5 | Адсорбер для экстракорпоральной очистки крови | Липополисахаридный адсорбер предназначен для лечения эндотоксемии у пациентов с подозреваемым или подтвержденным грамм отрицательным сепсисом или септическим шоком. Корпус- поликарбонат. Торцевые элементы- поликарбонат. Матрица- пористые пластины- полиэтилен. Основные элементы:пептид ( 100% синтетический). Коннекторы: диализные коннекторы. Вход/выход: тип наконечника Мэир- Люэра. Температура хранения: +5и С +30С. Длина 135 мм, вес-52 мм, вес нетто в граммах -260 г. | шт | 7 | 1648000 | 11536000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
6 | Адаптер титановый | Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа. | шт | 10 | 26200 | 262000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
7 | Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма | Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма. Содержание гемосорбента: 55 ±15 мл | шт | 10 | 50500 | 505000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
8 | Катетер для перитонеального диализа 31 см | Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 31см. | шт | 6 | 43000 | 258000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
9 | Катетер для перитонеального диализа 32 | Катетер перитонеальный 32 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа | шт | 60 | 61000 | 3660000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
10 | Катетер для перитонеального диализа, 42 см | Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 42 см. | шт | 2 | 49000 | 98000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
11 | Катетер для перитонеального диализа 62 см | Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями 62 см. | шт | 2 | 56000 | 112000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
12 | Комплект расходных материалов для сбора плазмы | Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафереза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линией со спайк-коннектром подключения физиологического раствора и коннектором для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апирогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шипа. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций — до 1000 мл. | комп | 200 | 17000 | 3400000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
13 | Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров | Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: натрий - 138 ммоль/л калий - 1 ммоль/л кальций – 1,25 ммоль/л магний – 0,5 ммоль/л хлориды – 107,5 ммоль/л уксус – 3 ммоль/л карбонат – 32 ммоль/л вода очищенная до 1 л. Осм.- 283 ммоль/л. | кан | 700 | 2820 | 1974000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
14 | Набор для проведения каскадной плазмофильтрации с магистралями | Набор для проведения каскадной плазмофильтрации на аппарат Spectra Optia, состав: 1. Магистраль для проведения каскадного плазмофереза. 2. Магистраль для подачи плазмы | шт | 50 | 12000 | 600000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
15 | Набор для гемофильтрации | Набор магистралей для гемофильтрации к аппарату Diapact CRRT | наб | 100 | 29000 | 2900000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
16 | Набор для заместительной почечной терапии KIT 2 | Гемофильтр площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Материал мембраны полисульфон Объем заполнения не более 105 мл, материал магистралей и материал коннекторов ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE | наб | 5 | 62000 | 310000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
17 | Набор для заместительной почечной терапии KIT 4 | Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Объем заполненияне более 105 мл материал мембраны полисульфон Магистрали материал магистралей ПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм 147-159 мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE | наб | 5 | 78000 | 390000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
18 | Набор для заместительной почечной терапии KIT 8 | Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: ; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО.Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; | наб | 15 | 42000 | 630000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
19 | Набор для заместительной почечной терапии KIT 9 | Гемофильтр Площадь поверхности мембраны, м2от 1,8 до 1,9 матеиал мембраныполисульфон. Объем заполненияне более 135 мл. Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE | наб | 15 | 71000 | 1065000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
20 | Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза | Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза MCS+. В наборе: магистраль дя сбора плазмы; центрифужный колокол; контейнер (мешок) для сбора плазмы, адаптированый к восполнению физиологическим раствором; раствор цитрата натрия 4% 250мл; фистульная игла 16G | наб | 100 | 22500 | 2250000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
21 | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W | шт | 40 | 167482 | 6699280 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
22 | Раствор для гемофильтрации 5 л | Na 140 ммоль/л; К 4 ммоль/л; Са 1,5 ммоль/л; Mg 0.50 ммол/л;Cl 110.00 ммоль/л; лактат38.00 ммоль/л; глюкоза5.5 ммоль/ | конт | 500 | 9000 | 4500000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
23 | Раствор для гемофильтрации (калий 0, 2, 4 Ммоль/л, 5л | Предназначен для проведения операции гемофильтрации на аппарате Diapact пациентам с ХПН и ОПН | конт | 500 | 9000 | 4500000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
24 | Раствор цитратный 4% 2000 мл | Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл | конт | 220 | 9000 | 1980000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
25 | Раствор для перитонеального диализа 3,36% 5000мл | раствор для ПД с низким содержанием кальция 3,86 %, глюкозы - 5000 мл | конт | 100 | 5810.69 | 581069 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
26 | Раствор концентрированный кислотный для гемодиализа, 5 литров | Состав: К - 2 мм/л; Na - 140 мм/л; Са - 1.5мм/л; Mg - 0.5мм/л; Cl - 111мм/л; CH3COO - 3.0мм/л; HCO3 - 32.0мм/л; Osm - 290.0мм/л; Glucose - 0 мм/л. | кан | 1300 | 1750 | 2275000 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
27 | Фильтр картридж, 1 микрон | Фильтр картридж, 1 микрон | шт | 4 | 14696.69 | 58786.76 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
28 | Фильтр картридж, 10 микрон | Фильтр картридж, 10 микрон | шт | 4 | 12099.36 | 48397.44 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
29 | Фильтр картридж, 5 микрон | Фильтр картридж, 5 микрон | шт | 4 | 13709.92 | 54839.68 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
30 | Фильтр картридж, 50 микрон | Фильтр картридж, 50 микрон | шт | 4 | 12602.24 | 50408.96 | с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, пр. Туран 32, ул. Сыганак 46, пр. Туран 38
| ИТОГО |  |  |  |  | 81102641.84