## ЗЦП
Приложение к Объявлению № 1 от 16.05.25г. о проведении закупа товаров ««приобретаемых в рамках программы «Неинвазивная диагностика отторжения трансплантированных органов как предиктор долгосрочной выживаемости трансплантата» (BR21882206), реализуемой за счет бюджетных средств в рамках программно-целевого финансирования МНВО РК» способом запроса ценовых предложений (конкурсными ценовыми предложениями)
Сведения о закупаемых товарах
№ лота | Перечень товаров, работ, услуг | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Планируемая общая стоимость сумма, тенге | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Планшеты QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (10) | QIAcuity Nanoplates - это микрофлюидные цифровые планшеты для цифровой ПЦР от QIAGEN, 24 лунки с 26000 микролунок, производитель Qiagen (Германия) | упак | 2 | 469348 | 938696 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
2 | Набор реагентов QIAcuity EG PCR Kit (5 ml) | Набор реагентов QIAcuity EG представляет собой готовый к применению трехкратный мастер-микс, оптимизированный для использования в нанопланшетах QIAcuity. Набор повышает специфичность и эффективность цифровой ПЦР на основе красителей для обеспечения точного количественного анализа. Интеркалирующий краситель EvaGreen связывается с двухцепочечной ДНК и повышает количественную точность измерений гДНК или кДНК на приборах QIAcuity dPCR. Набор работает совместно с цифровой системой ПЦР QIAcuity и нанопланшетами QIAcuity. Набор для ПЦР QIAcuity EvaGreen (EG) предназначен для применения в молекулярной биологии. Данный продукт не предназначен для диагностики, профилактики или лечения заболеваний. Набор состоит из мастер-микса и дистиллированной воды.производитель Qiagen (Германия) | шт | 1 | 563688 | 563688 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
3 | Пробирки для проведения анализов (кат номер 2523749) | Пробирки 12х75мм, материал изготовления:полипропилен. В упаковке не менее 250шт | упак | 5 | 19794 | 98970 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
4 | Пробирка РР, 30х115 мм, 50 мл,коническая, градуированная, с закручивающейся крышкой, с маркировочной панелью, свободая от ДНК, РНаз, ДНаз и пирогенов, стерильная, max RCF 20000 g (Германия) (уп=25шт) | Пробирка РР, 30х115 мм, 50 мл,коническая, градуированная, с закручивающейся крышкой, с маркировочной панелью, свободая от ДНК, РНаз, ДНаз и пирогенов, стерильная, max RCF 20000 g (Германия) (уп=25шт) | упак | 100 | 4520 | 452000 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
5 | Пробирка РР, 15 мл, коническая, с закруч.крышкой,стерильная (уп=50шт) (Беларусь) | Пробирка РР, 15 мл, коническая, с закруч.крышкой,стерильная (уп=50шт) (Беларусь) | упак | 70 | 2912 | 203840 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
6 | Планшет для культивирования 48 лунок с плоским дном с крышкой (стерильный) (Германия) | Планшет для культивирования 48 лунок с плоским дном с крышкой (стерильный) (Германия) | шт | 100 | 2171 | 217100 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
7 | Планшет для культивирования 24 лунки,17,8/16мм, V лунки = 3,6мл с крышкой (стерильный) (Германия) | Планшет для культивирования 24 лунки,17,8/16мм, V лунки = 3,6мл с крышкой (стерильный) (Германия) | шт | 50 | 1863 | 93150 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
8 | Планшет для культивирования 96 лунки, поверхность роста 0,29см2, V лунки = 0,2мл с крышкой, свободный от ДНК/РНК (стерильный) (Германия) | Планшет для культивирования 96 лунки, поверхность роста 0,29см2, V лунки = 0,2мл с крышкой, свободный от ДНК/РНК (стерильный) (Германия) | шт | 100 | 1204 | 120400 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
9 | Пипетка PS серологическая на 5мл, 1/5мл, в инд.уп (стерильная) (Германия) | Пипетка PS серологическая на 5мл, 1/5мл, в инд.уп (стерильная) (Германия) | шт | 1000 | 173 | 173000 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
10 | Пипетка PS серологическая на 10мл, 1/10мл, в инд.уп (стерильная) (Германия) | Пипетка PS серологическая на 10мл, 1/10мл, в инд.уп (стерильная) (Германия) | шт | 1000 | 288 | 288000 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
11 | Пипетка PS серологическая на 25 мл,1/5мм, в инд. упаковке (стерильная) (Германия) | Пипетка PS серологическая на 25 мл,1/5мм, в инд. упаковке (стерильная) (Германия) | шт | 1000 | 477 | 477000 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
12 | Наконечники с фильтром 10мкл, универсальные, свободные от ДНК/РНК (стерильные) (уп=1000шт) (Китай) | Наконечники с фильтром 10мкл, универсальные, свободные от ДНК/РНК (стерильные) (уп=1000шт) (Китай) | упак | 10 | 19891 | 198910 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
13 | Наконечники с фильтром 10 мкл, в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК (уп=96 шт) (Китай) | Наконечники с фильтром 10 мкл , в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК (уп=96 шт) (Китай) | упак | 10 | 3746 | 37460 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
14 | Наконечники с фильтром 1-100 мкл (уп=1000шт) | Наконечники с фильтром 1-100мкл, свободные от ДНК и РНК и пирогенов , стерильные (Китай) (уп=1000шт) | упак | 10 | 7000 | 70000 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
15 | Наконечники с фильтром 100 мкл , в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК (уп=96 шт) (Китай) | Наконечники с фильтром 100 мкл , в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК (уп=96 шт) (Китай) | упак | 10 | 3935 | 39350 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
16 | Наконечники с фильтром 200мкл, универсальные , свободные от ДНК/РНК(уп=1000шт) (Китай) | Наконечники с фильтром 200мкл, универсальные , свободные от ДНК/РНК(уп=1000шт) (Китай) | упак | 10 | 22828 | 228280 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
17 | Наконечники с фильтром 200мкл в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные (Китай) (уп=96шт) | Наконечники с фильтром 200мкл в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные (Китай) (уп=96шт) | упак | 10 | 3935 | 39350 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
18 | Наконечники с фильтром 1000мкл, свободные от ДНК/РНК (уп=1000шт) (стерильные) (Китай) | Наконечники с фильтром 1000мкл, свободные от ДНК/РНК (уп=1000шт) (стерильные) (Китай) | упак | 10 | 15934 | 159340 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
19 | Наконечники с фильтром 1000мкл в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные (Китай) (уп=100шт) | Наконечники с фильтром 1000мкл в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные (Китай) (уп=100шт) | упак | 10 | 4840 | 48400 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
20 | Микропробирки 0,2 мл с плоской крышкой (стерильные, свободные от ДНКи РНК) (уп=1000шт) (Китай) | Микропробирки 0,2 мл с плоской крышкой (стерильные, свободные от ДНКи РНК) (уп=1000шт) (Китай) | упак | 10 | 2991 | 29910 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
21 | Микропробирки 1,5 мл, чистые для ПЦР (Китай) (уп=500шт) | Микропробирки 1,5 мл, чистые для ПЦР (Китай) (уп=500шт) | упак | 10 | 3741 | 37410 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
22 | Криопробирки 2мл, устойчивые, с закручивающейся крышкой с внешней резьбой (уп=500шт) (Китай) | Криопробирки 2мл, устойчивые, с закручивающейся крышкой с внешней резьбой (уп=500шт) (Китай) | упак | 3 | 25142 | 75426 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
23 | Набор реагентов для научных исследований PE labeled antihuman CD4, 100 тестов (RUO) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США) / Becton Dickinson Hungary Kft., BD Biosciences (Венгрия)) | Реагент, содержащий антитела к CD4, клон RPA-T4, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для анализа на проточном цитофлуориметре, объем на тест 20 µl, 100 тестов. | упак | 15 | 430719 | 6460785 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
24 | Набор реагентов для научных исследований BD Pharmingen™ APC Mouse Anti-Human CD25, 100 тестов (RUO) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США) / Becton Dickinson Hungary Kft., BD Biosciences (Венгрия)) | Реагент, содержащий антитела к CD25 клон M-A251, меченные флуорохромом APC, реактивные к человеку для анализа на проточном цитометре, объем на тест 20 µl, 100 тестов. | упак | 10 | 376189 | 3761890 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
25 | Реагент для научных исследований CD8 V450 Mouse Anti-Human, 120 тестов (RUO) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США) / Becton Dickinson Hungary Kft., BD Biosciences (Венгрия)) | Реагент, содержащий антитела к CD8 меченныеV450, клон RPA-T8, реактивные к человеку, меченые флуорохромомV450 для определения клеток, экспрессирующих CD8, для анализа на проточном цитофлуориметре, объем на тест 5 µl, 120 тестов | упак | 10 | 430719 | 4307190 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
26 | Реагент для научных исследований Cell Viability Solution, 500 тестов (RUO) (1 х 10 мл) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США) / Becton Dickinson Hungary Kft., BD Biosciences (Венгрия)) | D Via-Probe™ готовый к использованию раствор красителя нуклеиновой кислоты 7- аминоактиномицина D (7-AAD), который можно использовать вместо йодида пропидия (PI) для исключения нежизнеспособных клеток в проточных цитометрических анализах, 500 тестов | упак | 7 | 363000 | 2541000 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
27 | Набор частиц BD FC Beads 7-Color Kit из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (5 тестов) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США)) | Набор из FC 7-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет из 5 одноразовых пробирок для каждого из следующих 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7. Для диагностики in vitro. | упак | 4 | 495934 | 1983736 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
28 | Набор частиц BD FC Beads 5-Color Kit из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (5 тестов) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США)) | Набор из FC 5-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из следующих 5 флуорохромов (всего 25 пробирок): BD Horizon™ APC-R700, APC-H7, BD Horizon™ V450, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant™ Violet 605, 5 тестов. Для диагностики in vitro. | упак | 4 | 473584 | 1894336 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
29 | Набор частиц BD CS&T Beads (150 тестов) из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (150 тестов) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США)) | Гранулы BD™ CS&T используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. Гранулы для калибровки CS&T также используются для регулировки напряжения детектора. На 150 тестов. Для диагностики in vitro. | упак | 4 | 757723 | 3030892 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
30 | Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (20 л) (Avantor Performance Materials Poland S.A. (Польша)) | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л. Для диагностики in vitro. | упак | 12 | 52091 | 625092 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
31 | Очищающий раствор BD FACSClean из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (5 л) (Avantor Performance Materials Poland S.A. (Польша)) | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л, содержит гипохлорит натрия. Для диагностики in vitro. | упак | 2 | 52091 | 104182 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
32 | Раствор для пробоподготовки BD CellWASH из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (5 л) (Avantor Performance Materials Poland S.A. (Польша)) | Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, представляющий собой PBS. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л. Для диагностики in vitro. | упак | 5 | 47123 | 235615 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
33 | Набор для годового обслуживания (VERSE RUO PM KIT) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США) / Becton Dickinson Hungary Kft., BD Biosciences (Венгрия)) | Набор необходим, чтобы поддерживать прибор BD FACSLyric в достаточном рабочем состоянии и в контроле этого рабочего состояния. Стандартно осмотр и замена проводится один раз в год. Срок гарантии после проведения годового обслуживания составляет три месяца. В составе набора: фильтры, уплотнительные кольца, силиконовые и полиуретановые трубки, провода, муфты | упак | 1 | 2100363 | 2100363 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
34 | Пластиковый фильтр (Filter Element) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США)) | Пластиковый поплавковый малый фильтр для технического обслуживания FACSLyric | упак | 3 | 31589 | 94767 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
35 | Пластиковый фильтр (Filter Assembly) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США)) | Пластиковый поплавковый обоолочный фильтр в сборе для технического обслуживания FACSLyric | упак | 3 | 566077 | 1698231 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
36 | Среда фиколла (уп.6х100 мл) | Ficoll-Paque PLUS - готовая к использованию стерильная среда для изоляции лимфоцитов. Форма: жидкость, цвет: бесцветный или слегка желтоватый, диапазон ph 5.5-7.5. В упаковке 6 флаконов по 100 мл. | упак | 20 | 293000 | 5860000 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
37 | Фольга алюминиевая | Фольга алюминиевая (рулон 45 м) Изготовлена из полированного, чистого алюминиевого листа, для герметизации и упаковывания различной лабораторной посуды. Благодаря характеристикам также позволяет создавать временные контейнеры. Обеспечивает идеальное использование во время автоклавирования, нагрева и охлаждения. Толщина фольги: 0,018 мм. Ширина рулона 300 мм, длина рулона 45 метров. | упак | 5 | 11700 | 58500 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
38 | Диметилсульфоксид, более 99,5% (р=1,1, уп.500 мл) | Чистота более 99,5%, форма: жидкость, плотность 1,1 гр/мл, иммуноблоттинг: подходит. Используется в качестве растворителя для органических и неорганических веществ, а также в качестве среды для приготовления хемилюминесцентного реагента. | упак | 5 | 117900 | 589500 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
39 | Изопропиловый спирт | Прозрачный, бесцветный, полярный органический растворитель для молекулярной биологии, подходит для извлечения РНК, извлечения ДНК, для осаждения нуклеиновых кислот. Чистота более 99,5%, форма: жидкость, плотность 0,785 г/мл при 25 °C. | упак | 5 | 106290 | 531450 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
40 | Система для стерильной вакуумной фильтрации, V=500 мл (уп.12 шт) | Система стерильной вакуумной фильтрации Stericup Quick Release-GP объединяет фильтрующий блок Steritop объемом 500 мл, в котором используется быстропроточная мембрана PES Express PLUS с размером пор 0,22 мкм, и приемную колбу объемом 500 мл для стерилизации сред для культивирования тканей, белков и ДНК. Стерильный, диаметр 12,5 см, диаметр фильтра 73 мм, площадь фильтрации 40 см2 . | упак | 3 | 205690 | 617070 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
41 | Меркаптоэтанол-2, более 99% (уп.1л) SigmaAldrich | Тиоловое соединение, обычно используемое в качестве восстановителя в органических реакциях. Чистота более 99 %, форма: жидкость, плотность 1,114 г/мл | упак | 2 | 168800 | 337600 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
42 | Перевозка биоматериалов по Казахстану | Перевозка биоматериалов с соблюдением температурного режима с регионов в UMC по запросу Заказчика. 1. Астана-Уральск- Астана – 39 500 тг (2 перевозки) 2. Астана - Костанай - Астана – 29 000 тг (2 перевозки) 3. Астана - Павлодар - Астана - 32 650 тг (1 перевозка) 4. Астана - Алматы - Астана - 30 000 тг (5 перевозок) 5. Астана – Актау-Астана - 40 450 тг (2 перевозки) 6. Астана - Атырау – Астана – 39 500 тг (3 перевозки) 7. Астана – Кокшетау – Астана – 32 634 тг (1 перевозка) 8. Астана – Караганда– Астана – 32 650 тг (4 перевозки) 9. Астана – Кызылорда– Астана – 37 500 тг (1 перевозка) 10. Астана – Петропавловск– Астана – 32 650 тг (3 перевозки) 11. Астана – Семей– Астана - 40 636 тг (2 перевозки) 12. Астана – Тараз – Астана - 44 671 тг (2 перевозки) 13. Астана – Усть-Каменогорск – Астана - 40 636 тг (1 перевозка) 14. Астана –Шымкент– Астана – 41 671 тг (8 перевозок) 15. Астана – Туркестан – Астана - 44 671 тг (2 перевозки) | услуга | 1 | 1451694 | 1451694 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
43 | Среда AIM V™, с глутамином, 500 мл. (12055091) | Бессывороточная среда AIM V, с глутамином предназначена для культивирования и активации дифференцированных лимфоидных клеток человека без добавления человеческой сыворотки. Среда должна минимизировать потенциальный риск вирусной иммуногенности, связанной с добавлением сыворотки человека. Среда не должна содержать цитокинов и лимфокинов, которые могут повлиять на результаты тестов. Все белки в составе должны иметь естественную человеческую последовательность. Среда должна содержать L-глютамин, стрептомицина сульфат в концентрации не менее 50 мкг/мл и гентамицина сульфат в концентрации не менее 10 мкг/мл.; Осмоляльность среды должна быть не менее 310 и не более 340 мОсм/кг; рН среды от не менее 6,8 и не более 7,3; Тип культуры среды должно быть: Клетки млекопитающих; Тип клеток среды должны быть: моноциты, дендритные клетки, Т-клетки, гибридомы, МПК, фибробласты, макрофаги, клетки миеломы, лимфоциты; Форма среды: жидкость; Среда должна быть стерильной и иметь отрицательный тест на стерильность; Уровень эндотоксинов в среде должно быть: не менее 0,0001 EU/мл не более 50 EU/мл; Среда должна быть новой, ранее не использованный, год выпуска не ранее 2024 г.. Поставщик при поставке товара должен предоставить сертификат соответствия товара ISO 9001, электронную копию авторизационного письма от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов). | шт | 20 | 77083 | 1541660 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
44 | Раствор трипанового синего 0,4%, 100 мл. (15250061) | Раствор трипанового синего, 0,4%, используется в качестве клеточного красителя для оценки жизнеспособности клеток с помощью теста поглощения; Раствор должен производится на предприятии, соответствующем требованиям cGMP; Производственные мощности должны быть зарегистрированы в FDA как производители медицинского оборудования и сертифицированы по стандарту ISO 13485; Осмоляльность раствора не менее 290 и не более 340 мОсм/кг; Раствор должен быть стерильным и иметь отрицательный тест на стерильность; Тип клеток раствора должны быть: млекопитающие, насекомые; Концентрация раствора должно быть: не более 0,4%; Объем раствора должен быть не более 100 мл; Метод определения раствора должен быть: колориметрический; Форма раствора должна быть: жидкость; Формат раствора должен быть: прозрачная бутылка с откручивающейся крышкой и градуировкой объёма; Срок годности должен быть: не менее 36 месяцев; Раствор должен быть новый, ранее не использованный, год выпуска не ранее 2024 г. | шт | 5 | 16441 | 82205 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
45 | Контейнер для замораживания Mr.Frosty TM, 18 пробирок от 1,0 до 2,0 мл (5100-0001) | Контейнер для криозамораживания клеток Frosty - система предназначена для обеспечения скорости охлаждения очень близкой к -1°с/мин, оптимальная скорость для успешного криоконсервирования клеток их восстановления. Винтовая крышка удерживает образцы в случае опрокидывания и обеспечивает надежную фиксацию в лунках. Образцы не контактируют с влагой, спиртом и не требуется удаления этикеток. Для использования должны быть 100% изопропиловый спирт и морозильник. Он должен вмещать не менее 18 пробирок с объемом от не менее 1 до не более 2 мл, а так же должен иметь высоту профиля не менее 86 мм, диаметр не более 120 мм. Объем изопропилового спирта должен быть 250 мл.; Крышка должна ьыть винтовая; Материалы должны быть: банка из поликарбоната, крышка и держатель пробирок из полиэтилена высокой плотности, вставка из пенопласта. Товар новый, ранее не использованный, год выпуска не ранее 2024 г. На момент подачи Заявок Поставщик обязуется предоставить оригинал авторизированного письма или доверенности от производителя | шт | 2 | 98112 | 196224 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
46 | Фосфатно-солевой буфер (PBS), рН 7.4, 500 мл. | Фосфатно-солевой буфер (PBS) представляет собой сбалансированный солевой раствор, который используется для различных применений в области клеточных культур, таких как промывание клеток перед диссоциацией, транспортировка клеток или образцов тканей, разведение клеток для подсчета и подготовка реагентов. Фосфатно-солевой буфер (PBS) не должен содержать ионов кальция, магния и фенолового красного. pH должен быть от не менее 7.3 до не более 7.5. Объем флакона не менее 500 мл. | упак | 30 | 80640 | 2419200 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
47 | Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная (Бр азилия), 500 мл (A5256701) | Фетальная бычья сыворотка для основных клеточных культур; Предназначены для специализированных исследований и анализов; Проверено на вирус и микоплазму: отрицательный результат; Предоставляется cертификат анализа с подробным описанием результатов контроля качества; Происхождение: Бразилия; Разновидность сыворотки: бычий; Формат: бутылка; Объём: не более 500 мл в каждой бутылке; Обработка сыворотки: стандартно, стерильным фильтрованием; Квалифицированный степень чистоты и качества; Метод стерилизации: тройная фильтрация, 0,1 мкм. Альбумин не менее 1,70 не более 3,50 г/100 мл; Альфа-глобулин не менее 0,70 не более 2,00 г/100мл; Удовлетворительный внешний вид жидкости; Отрицательный бактериальный тест; Бета-глобулин не менее 0,30 не более 0,90 г/100мл; BVD Проверено; Диплоидный рост не менее 0,70 не более 1,40; Электропрофиль без отклонений: наличие; Эндотоксин не менее 0,000 не более 50 EU/мкл; Отрицательный тест на грибки; Гамма-глобулин не менее 10,00 не более 200,00 мкг/мл; Гемоглобин не менее 1,00 более 30,00 мг/100мл; IBR отрицательно; Микоплазма отрицательно; Осмоляльность не менее 280 не более 340 мОсм/кг H2O; pH не менее 6,90 не более 7,80; PI3 Отрицательный; Относительная эффективность клонирования не менее 0,70 не более 1,40; Относительная эффективность при получении миеломной гибридомы не менее 0,70 не более 1,40; Относительная эффективность покрытия пластика: не менее 0,70 не более 1,40; Общий белок не менее 3,50 не более 5,50 г/100мл; Токсичность: удовлетворительно; Товар новый, ранее не использованный, год выпуска 2024 г. Производственные мощности должны быть зарегистрированы в FDA как производители медицинского оборудования и сертифицированы по стандарту ISO 13485; На момент подачи Заявок Поставщик обязуется предоставить оригинал авторизированного письма или доверенности от производителя. | шт | 3 | 204469 | 613407 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
48 | Пипетатор электронный S1, 1-100 мл, прозрачный корпус (9511) | Дозатор пипеточный электронный S1 предназначен для использования с градуированными и объемными стеклянными и пластиковыми серологическими пипетками различных объемов. Должен выполняет стандартные функции забора, сброса, дозирование и перенос жидкостей. Аккумуляторная батарея должна быть: литий-ионная, которая должна обеспечивает длительное время работы без подзарядки, устраняя проблемы с памятью батареи. Аккумулятор должен иметь быструю скорость зарядки 80% за один час и обеспечивать до 15 часов непрерывной работы без подзарядки. Для использования с градуированными и объемными стеклянными и пластиковыми серологическими пипетками. Отдельные элементы управления скоростью аспирации и дозирования обеспечивают точный контроль скорости пипетирования и снижают риск чрезмерного пипетирования при использовании пипеток меньшего размера. Дозатор должен иметь ЖК-экран, который обеспечивает визуальное подтверждение оставшегося заряда аккумулятора и настроек скорости. Должен иметь возможность выбрать одну из восьми скоростей, нажав «+» или «-» для регулировки скорости дозирования, которая отображается на ЖК-дисплее. Объем должен быть не менее 1 до не более 100 мл. Тип фильтра должен быть: стандартный фильтр 0,45 микрон. Потребляемая мощность должна быть не менее от 100 до не более 240 В; частота должна быть 50/60 Гцв; Рабочая сила тока должна быть 0,2 А. Товар новый, ранее не использованный, год выпуска 2024 г. Срок гарантии 2 года. Производственные мощности должны быть зарегистрированы в FDA как производители медицинского оборудования и сертифицированы по стандарту ISO 13485; На момент подачи Заявок Поставщик обязуется предоставить оригинал авторизированного письма или доверенности от производителя. | шт | 2 | 406735 | 813470 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
49 | Митомицин С, 2 мг (2 мг/48 мг NaCl) (226940020) | Митомицин C, представляет собой метилазиринопирролоиндолединовый комплекс, выделенный из бактерии Streptomyces caespitosus и других видов бактерий Streptomyces. Формула: C₁₅H₁₈N₄O₅; Молярная масса должна быть: 334.33 г/моль; Температура плавления должна быть: >360 °C; Температура хранения должна быть: Холодильник; Форма реагента должна быть в виде порошка синего до фиолетового цвета ВЭЖХ ≥99 % по отношению к неформованному веществу. Поставщик обязуется предоставить оригинал авторизированного письма или доверенности от производителя. | шт | 2 | 263994 | 527988 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
50 | Раствор Хэнкса HBSS (10X), кальций, магний, без фенолового красного, 500 мл (14065056) | Сбалансированный солевой раствор Хенкса (HBSS) используется в различных областях клеточной культуры, для промывки клеток перед диссоциацией, транспортировки клеток или образцов тканей, разведения клеток для подсчета и приготовления реагентов. Объем раствора не более 500 мл; Раствор должен быть разбавлен: 10х; Осмоляльность не менее 2700 и не более 3070 мОсм/кг; рН должен быть не менее 4,4 и не более 4,7; Раствор должен содержать: Хлорид кальция (CaCl2) не более 1400 мг/л, хлорид магния (MgCl2-6H2O) не более 1000 мг/л, сульфат магния (MgSO4-7H2O) не более 1000 мг/л, хлорид калия (KCl) не более 4000 мг/л, глюкоза 10000 мг/л; Раствор не должен содержать бикарбонат натрия и феноловый красный. | шт | 2 | 65578 | 131156 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
51 | Лизирующий буфер АСК, 100 мл (A1049201) | Лизирующий буфер ACK (аммоний-хлорид-калий) используется для лизиса эритроцитов в образцах, содержащих лейкоциты, таких как цельная кровь, обработанная ЭДТА, буферная оболочка и костный мозг. Объем буфера должен быть не более 100 мл. Форма буфера должен быть: жидкий; Должно храниться при температуре 15–30°C. Буфер должен содержать Хлорид аммония 8290 мг/л, Бикарбонат калия 1000 мг/л, ЭДТА 37 мг/л. Уровень эндотоксинов в среде должно быть: не менее 0,0001 EU/мл не более 50 EU/мл; Осмоляльность должно быть не менее 280 и не более 320 мОсм/кг; рН должен быть не менее 7,0 и не более 7,6; Буфер должна быть стерильной и иметь отрицательный тест на стерильность Лизирующий буфер ACK должен производится на предприятии, соответствующем требованиям cGMP. Предприятие должно быть зарегистрировано в FDA как производитель медицинского оборудования и сертифицировано по стандартам ISO 13485. | шт | 5 | 31821 | 159105 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
52 | Реагент HEPES (1 M), 100 мл. (15630080) | HEPES (N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновая кислота) - это цвиттерионный органический химический буферный агент, обычно используемый в средах для культивирования клеток. Объем буфера должен быть не более 100 мл. Форма буфера должна быть: жидкость; Буфер должен иметь: Отрицательный бактериальный тест; Диплоидный рост не менее 0,70 не более 1,40; Отрицательный тест на грибки; Осмоляльность должно быть не менее 1450 и не более 1800 мОсм/кг; рН должен быть не менее 7,00 и не более 7,50. Буфер должен производится на предприятии, соответствующем требованиям cGMP, предприятия должны соответствовать требованиям производственной практики cGMP, сертифицированы по стандарту ISO 13485 и соответствовать стандарту ISO 13485. | шт | 5 | 75840 | 379200 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
53 | Пенициллин стрептомицин (10000 ед / мл), 100 мл (15140122) | Этот раствор должен содержать 10 000 ЕД/мл пенициллина и 10 000 мкг/мл стрептомицина в 0,85% физрастворе . Концентрация раствора должна быть: 100х. Форма раствора должна быть: жидкость. Осмоляльность должно быть не менее 310 и не более 350 мОсм/кг; рН должен быть не менее 4,00 и не более 7,00. Среда должна быть стерильной и иметь отрицательный тест на стерильность. | шт | 2 | 11731 | 23462 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
54 | Питательная среда RPMI 1640 10 x 500 мл (21875091) | Среда RPMI 1640 - это среда для выращивания, используемая в различных приложениях для культивирования клеток, как дополнение к питательным средам. Среда RPMI 1640 должна содержать биотин, витамин B12 и PABA, которых нет в минимальной основной среде Орла или модифицированной среде Дульбекко. Среда должна содержать витамины инозитол и холин и в очень высоких концентрациях. Среда не содержит HEPES. Среда RPMI 1640 не должна содержать белков, липидов и факторов роста. Среда RPMI 1640 требует добавления 10% фетальной бычьей сыворотки (FBS). В среде RPMI 1640 используется буферная система на основе бикарбоната натрия (2,0 г/л), поэтому для поддержания физиологического pH требуется 5-10% CO2. Производственные мощности должны быть зарегистрированы в FDA как производители медицинского оборудования и сертифицированы по стандарту ISO 13485. Форма среды – жидкость. Объем среды 500 мл. Осмоляльность должно быть не менее 260 и не более 310 мОсм/кг; рН должен быть не менее 7,00 и не более 7,40. Среда должна быть стерильной и иметь отрицательный тест на стерильность. Среда должна быть стерильной и иметь отрицательный тест на стерильность; Уровень эндотоксинов в среде должно быть: не менее 0,0001 EU/мл не более 50 EU/мл; Среда должна быть новой, ранее не использованный, год выпуска не ранее 2024 г. | упак | 2 | 64354 | 128708 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
55 | Пробирки вакуумные 9 мл 16х100 мм, с наполнителем с Li гепарином для плазмы, без резьбы. Зеленая крышка черное кольцо | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной зеленой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘LH Lithium Heparin’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. - Область применения: клиническая химия. - Срок годности не менее - 16 мес. - Температурный диапазон хранения от +4°С до +25°С. - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм | шт | 1200 | 99.72 | 119664 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
56 | Калибратор: Такролимус калибраторы (1L7701) для анализатора ARCHITECT i2000Sr | Калибратор: Такролимус калибраторы, для анализатора ARCHITECT i2000SR | шт | 1 | 137355 | 137355 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
57 | Мультиконтроль для иммуносупрессантов (5P7710) для анализатора ARCHITECT i2000Sr | Мультиконтроль для иммуносупрессантов, для анализатора ARCHITECT i2000SR | шт | 1 | 164713.5 | 164713.5 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
58 | Набор реагентов такролимус реагент 100 тестов и такролимус реагент для преципитации (в комплекте) (1L7725-1L7755) для анализатора ARCHITECT i2000Sr | Набор реагентов Такролимус реагент на 100 тестов и Такролимус реагент для преципитации | шт | 3 | 323660 | 970980 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
59 | Пробирки вакуумные c K2 EDTA для гематологии, с резьбой, размерами 13х75мм. (Фиолетовая крышка с белым кольцом 2.0 мл с резьбой) | Пробирка пластиковая, вакуумная c K2 EDTA для гематологических исследований, 2.0 мл, 13х75мм. Фиолетовая крышка с белым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивающая возможность открытия крышки одной рукой. | шт | 300 | 42 | 12600 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
60 | Кассета Микофеноловая кислота MPA (Mycophenolic Acid) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общей микофеноловой кислоты в сыворотке или плазме крови на системах cobas c. Используется в качестве вспомогательного диагностического метода при терапии микофеноловой кислотой у пациентов, перенесших трансплантацию почек и сердца. Реагенты — рабочие растворы R1 ИМФДГ‑II в буфере: 15.7 Е/л; ИМФ: 4.8 ммоль/л; стабилизатор; консервант R2 НАД: 10 ммоль/л в буфере; стабилизатор; консервант. R1 находится в положении A, а R2 находится в положении B. Хранение и стабильность Срок годности при 2‑8 °C: Дату окончания срока годности см. на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора: 12 недель. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. | упак | 2 | 1005123.2 | 2010246.4 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
61 | Контроль микофеноловой кислоты (TOTAL MPA CONTROL SET) | Назначение Набор Roche Total MPA Controls предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественного метода, оговоренного в специальных документах. Набор Total MPA Controls состоит из 3 готовых к применению контролей на основе сыворотки крови человека. Подобранные концентрации контрольных компонентов обычно находятся в пределах нормальных значений или на границе нормальных и патологических значений. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: Человеческая сыворотка крови с добавлением микофеноловой кислоты. Нереактивные компоненты: Консервант. Концентрации контрольных компонентов определяются отдельно для каждой партии товара. Точные целевые значения приводятся в электронном документе или в прилагающихся перечнях значений. Хранение и стабильность Хранить при 2–8 °C. Стабильность: До вскрытия упаковки: до конца срока годности при 2‑8 °C После вскрытия: 6 месяцев либо до истечения срока, указанного на упаковке, в зависимости от того, что наступит раньше, при 2‑8 °C. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. | упак | 1 | 323734.69 | 323734.69 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
62 | Калибратор для микофеноловой кислоты (TOTAL MPA CALIBRATOR SET) | Назначение Калибраторы Roche Total MPA Calibrators предназначены для проведения калибровки результатов анализа Roche Total MPA с целью количественного определения концентрации микофеноловой кислоты в человеческой сыворотке крови и плазме с помощью автоматических анализаторов клинической химии Roche. Растворителем является сыворотка крови человека. Она может использоваться для растворения концентрированных образцов или в качестве бланкового образца. Набор Total MPA Calibrators включает в себя 6 готовых к использованию калибраторов, приготовленных путем количественного добавления препарата в сыворотку крови человека. Концентрация компонентов калибратора были скорректированы с целью осуществления оптимальной калибровки с использованием анализаторов для клинической химии Roche. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: Сыворотка крови человека с добавлением микофеноловой кислоты Нереактивные компоненты: Консервант Точные целевые значения доступны в электронном виде или в прилагаемых информационных листах. Хранение и стабильность Хранить при 2‑8 °C. Не замораживать. Стабильность: до вскрытия: до конца указанного срока годности при 2‑8 °C после вскрытия: 6 месяцев или до истечения срока годности, указанного на упаковке, в зависимости от того, что наступит раньше, при 2‑8 °C. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. | упак | 1 | 440092.69 | 440092.69 | 100% после поставки | в течение 90 дней после заключения договора | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
|  | ИТОГО |  |  |  | 54068744.28
|  | Заместитель Председателя Правления:________________ |  |  |  | М. Бекбосынова
Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)
|  | Научный соруководитель программы:______________________ |  |  |  | А.Абдиоразова
Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)